ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference : TOR)

งานวางท่อเสริมแรงดันบ้านห้วยแก ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น

กปภ.สาขาชนบท (น.แวงใหญ่)

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๕7 เพื่อใช้ในงานวางท่อเสริมแรงดันบ้านห้วยแก ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.แวงใหญ่) จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

1. กำหนดให้มีการ ก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง วางท่อประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ชนิด ขนาด และความยาวตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/251/57 (1/10-9/10) พร้อมทำการทดสอบเส้นท่อ ล้างเส้นท่อให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายละเอียดของสัญญาโดยครบถ้วนทุกประการ

2. จัดหาและติดตั้งวาล์วลดความดัน ชนิดและขนาดตามรายละเอียดประกอบแบบแปลนเลขที่ กปภ.ข.6/251/57 (10/10) พร้อมทั้งทำการทดสอบระบบให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายละเอียดของสัญญาโดยครบถ้วนทุกประการ

###### ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ 	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.5  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมาผลงานดังกล่าวต้อง  เป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา ภายในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,311,820.-บาท ประเภทของงาน ได้แก่ งานวางท่อและต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ/เอกชน   โดยมีหลักฐานที่ต้องยื่น ได้แก่ สำเนาสัญญาจ้างและหนังสือรับรองผลงานจากเจ้าของงาน  หรือผู้ว่าจ้าง ยกเว้นผู้รับจ้างที่ได้รับการประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ การประปาส่วนภูมิภาค

๓.6  	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.7  	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ 	อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ	กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.8  	คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น 	บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

-2-/4.ระยะเวลา....

-2-

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  60  วัน

๕.ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,279,550.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

๖.ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,๐๐๐ บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน 	คณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ตามคำสั่ง กปภ.ที่ 616/2557

ที่                                                               วันที่          สิงหาคม  ๒๕๕7

เรื่อง  คณะกรรมการร่างขอบเขต (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา

เรียน  ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ตามคำสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 616/2557  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าและผู้มีรายชื่อตามบันทึกนี้  เป็นคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันบ้านห้วยแก ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.แวงใหญ่)  โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 และข้อ 8 (1) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา ตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซด์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันบ้านห้วยแก        ต.ห้วยแก อ.ชนบท จ.ขอนแก่น กปภ.สาขาชนบท (น.แวงใหญ่)   ตามที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จักเป็นพระคุณยิ่ง

ลงชื่อ ............................................ ประธานกรรมการ				      		                    (นายวุฒิพงศ์  โนนศรีชัย)				       			                                            หัวหน้างานแหล่งน้ำ

ลงชื่อ ........................................... กรรมการ

(นายอิทธิพล  คามวัลย์)

วิศวกร ๔

ลงชื่อ ........................................... กรรมการ

(นายณัฐพล  มนิระพงศ์)

วิศวกร ๔