ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบน้ำดิบ (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบประมาณลงทุนที่ไม่เป็นโครงการ แผนระยะยาวงบประมาณปี 2557 (เงินรายได้ 100 %) วงเงินงบประมาณ 45,350,๐๐๐.- บาท (เงินสี่สิบห้าล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ 48,524,500.- บาท (เงินสี่สิบแปดล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงระบบน้ำดิบ (ระยะเร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ กำหนดให้มีการก่อสร้าง จัดหา ติดตั้ง ตามแบบแปลน      ๒๕๕6(03)รน๐1(12)P, ๒๕๕6(03)รน๐1(14)F ,๒๕๕6(03)รน๐1(3)F ,๒๕๕6(03)รน๐1(10)M ,๒๕๕6(03)รน๐1(11)E เอกสารแนบ รายการประกอบแบบอื่นๆ รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

2.1 งานวางท่อ

งานวางท่อประปาตามแบบเลขที่ 2556(03)รน01(12)P

2.1.1 จัดหาท่อและอุปกรณ์ประปามาทำการวางและติดตั้งพร้อมประสานท่อตามแบบ

2.1.2  ทดสอบความดันน้ำในท่อ และทดสอบการรั่วซึมของท่อ

2.1.3 ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการซ่อมแซมพื้นที่ส่วนที่เสียหาย เช่น ซ่อมผิวจราจร ไหล่ทาง ทางเท้า รางระบายน้ำและอื่นๆ เนื่องจากงานตามโครงการ ดังกล่าว ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมทุกประการให้เรียบร้อย ก่อนสุดงวดงานสุดท้าย

2.1.4  จัดหา และติดตั้งงานระบบป้องกันสนิมแบบคาธอดิกชนิด Impressed  Current

2.1.5  กรณีวางท่อใต้รางระบายน้ำเมื่อวางท่อแล้วเสร็จให้ก่อสร้างรางระบายใหม่ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมทุกประการตามแบบ

2.2 งานก่อสร้างและติดตั้งแพสูบน้ำดิบ

ก่อสร้างแพสูบน้ำตามแบบเลขที่ 2556(03)รน01(14)F พร้อมก่อสร้าง จัดหา ติดตั้งระบบยึดและดึงแพ ด้วยเครื่องกว้านขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน จำนวนอย่าง 4 จุด

2.3 งานก่อสร้างและติดตั้งทุ่นวางท่อและทางเดิน

ก่อสร้างทุ่นทางเดินตามแบบเลขที่ 2556(03)รน01(3)F

2.4 งานระบบเครื่องกล

จัดหาและติดตั้งระบบเครื่องกล (ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำ อุปกรณ์ท่อทางดูดและและทางส่งตามแบบ 2556(03)รน.01(10)M )

2.4.1 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมต้นกำลังขนาด 800 ลบ.ม./ชม. Head 35 ม. จำนวน 2 ชุด ในแพสูบน้ำขนาด 14 ม.x 14 ม.พร้อมระบบควบคุม

2.4.2 จัดหาและติดตั้งระบบ Primimg Pump

2.5 งานระบบไฟฟ้า

จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามแบบ 2556(03)รน.01(11)E

2.5.1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและอื่นๆตามแบบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ

2.5.2 จัดหาและติดตั้งหม้อแปลงขนาด 400 kva โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฟภ

2.5.3 จัดหาและติดตั้งตู้ควบคุม MDB/MCP-1 แบบ outdoor

-2-

2.5.4 จัดหาและเดินสายไฟฟ้าจากตู้ MDB/MCP-1 แบบ outdoor ไปยังแพสูบน้ำ พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ตามแบบ

2.6 งานอื่นๆ ตามที่ระบุใบแบบแปลน เอกสารแนบ รายการประกอบแบบ รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี)

2.7 ผู้รับจ้างต้องเสนอรูปแบบการติดตั้ง(Shop drawing) งานระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า งานอื่นๆ(ที่รายละเอียดไม่ชัดเจน) ต่อ กปภ. โดยที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก กปภ.ก่อนดำเนินการติดตั้ง

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ ๑-5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 180 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  48,036,772.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)