บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๒๐ - ๑ /พิเศษ  	          วันที่             พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

เรื่อง  ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ

ประปาและอาคร ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๕๐ลบ.ม./ชม. และระบบจ่ายสารเคมี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ)

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗ ที่ ๖๗๙/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม. และระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน(น.บ้านธาตุ) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม.และระบบจ่ายสารเคมี                 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.บ้านธาตุ) ตามที่ได้แนบพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(  นายนคร  เกราะชัย  )

วิศวกร ๗ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้างานโครงการก่อสร้าง ๒

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นางสาววลีรัตน์ อินทร์คำดี )

นายช่างโยธา ๕

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายธีระศักดิ์  ละคร )

วิศวกร ๔

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปี งบประมาณ ๒๕๕๘

ปรัปปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม.

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคารปี ๒๕๕๘ ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม.และระบบจ่ายสารเคมี การประปาส่วนภูมิภาคเชียงคาน (น.บ้านธาตุ) วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดสำหรับอุปโภค-บริโภค จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๓  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๖   ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้น ๑-๕ ทั้งนี้จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างก่อสร้างของ กปภ.

๓.๗ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ 	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๒/๔. ขอบเขตของงาน ...

- ๒ –

๔. 	ขอบเขตของงาน

# ผู้รับจ้างจะต้องทำการ จัดทำ จัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้

๔.๑	งานติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี

- ทำการรื้อเปลี่ยนระบบจ่ายสารส้ม, ปูนขาว, คลอรีน ท่อและอุปกรณ์ประกอบตามแบบแปลน

กำหนด

- รื้อเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุมการจ่ายสารเคมีตามแบบแปลน

- ซ่อมแซมถังผสม- จ่ายสารเคมีพร้อมเคลือบผิวภายในด้วย Epoxy ตามแบบแปลน

๔.๒  	ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม.

- ทำการปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ ตามแบบแปลนกำหนด จำนวน ๑ งาน

๔.๓  	ปรับปรุงถังตกตะกอนและถังกรองน้ำ

- จัดหาแผ่นเอียงช่วยตกตะกอนพร้อม SUPPORT และแผงกั้นน้ำ รายละเอียดตามแบบแปลนและ

ข้อกำหนดเฉพาะงาน

- รื้อเปลี่ยนท่อและอุปกรณ์เหล็กหล่อ รายละเอียดตามแบบแปลน

๔.๔	งานปรับปรุงหอถังสูงขนาด ๑๒๐ ลบ.ม.

- ทำการปรับปรุงหอถังสูง รายละเอียดตามแบบแปลน จำนวน ๑ งาน

๔.๕	งานปรับปรุงชุดท่อผสมเร็ว ขนาด ๓๐๐ มม.

- รื้อถอนชุดท่อผสมเร็วเดิม

- จัดหาและติดตั้งท่อผสมเร็วแบบสามใบพัด ตามแบบแปลนเลขที่ ๐๗/๐๒/๘๒

๔.๖	งานปรับปรุงโรงสูบแรงสูง

- ทำการปรับปรุงโรงสูบแรงสูง รายละเอียดตามแบบแปลน จำนวน ๑ งาน

๔.๗	งานปรับปรุงสระพักตะกอนและอื่นๆ

- ขุดลอกตะกอนในสระพักตะกอนภายใน กปภ.ส.เชียงคาน (น.บ้านธาตุ) ตามแบบแปลน

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๘๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๒,๖๗๕,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูลและการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว