บันทึกข้อความ

หน่วยงาน    คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่    มท  ๕๕๒๒๐/พิเศษ                               วันที่        ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง     ร่างขอบเขตของงาน ( TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  (ผ่านหัวหน้างานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่  ๖๘๑/๒๕๕๗   ลงวันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ   โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑)    แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙  นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน   และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้  ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่ง

ให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน    สำหรับการประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิด   ทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑/๒” จำนวน  ๑  รายการ  ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)                                     ประธานกรรมการ

(  นายพิทยา ชมภู )

หัวหน้างาน ๘ งานมาตรวัดน้ำ

(ลงชื่อ)                                     กรรมการ

( นายปัญจพล  เหมเมือง )

วิศวกร ๕

(ลงชื่อ)                                      กรรมการ

( นายวิจักษ์  เกตุภูเขียว )

นายช่างโยธา ๕

- ๑ -

ร่างขอบข่ายของงาน (Terms  Of  Reference :  TOR)

งานประกวดราคาจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ รายการ

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ได้รับอนุมัติงบลงทุนประจำปี ๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ๑๒,๖๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อจัดซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑/๒” จำนวน ๑ รายการ เพื่อเปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำครบวาระ ๑๐ ปี ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี จึงมีความประสงค์จะประมูลจัดซื้องานนี้  ด้วยระบบอิเล็ก- ทรอนิกส์

- วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร ตามแผนปฏิบัติงานยุทธศาสตร์ที่ ๓ (เปลี่ยนมาตรวัดน้ำ๑๐ปี)การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  โดยใช้ในการติดตั้งเปลี่ยนมาตรผู้ใช้น้ำขนาด ๑/๒” ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

- ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการจัดหามาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์ ขนาด ๑/๒”  จำนวน  ๑  รายการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด ตามรายละเอียดดังนี้

๓.๑ มาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์  ขนาด ๑/๒” พ่นด้วยสีแดงเทียบเท่าสี TOA No.๒๕๒ สีผสม LQ ๒๐๐๒๖ พร้อมทำสัญลักษณ์โดยการพ่นสีปี พ.ศ.๕๘ ที่ฝาปิดด้านนอก สำหรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำที่มีอายุเกิน ๑๐ ปี รวม จำนวน ๑๔,๐๐๐ เครื่อง

๓.๒ มาตรวัดน้ำฯ พร้อมอุปกรณ์  ที่เสนอขายจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำในประเทศไทย  ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.๑๐๒๑ ปี ๒๕๓๔ หรือ มอก.๑๒๗๑ ปี ๒๕๓๘ ) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะเป็นไปตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และคู่มือขั้นตอนการตรวจรับมาตรวัดน้ำตัวเรือนโลหะหรือพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑/๒ – ๑๒ นิ้ว กมว/๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ การประปาส่วนภูมิภาค

๓.๓ มาตรวัดน้ำฯ ด้านข้างของตัวมาตรวัดน้ำต้องหล่อเป็นตัวเว้าทั้งสองด้าน  ตามรูปแบบที่ กปภ. กำหนด  เว้นแต่กรณีที่รูปแบบตัวเรือนมาตรวัดน้ำไม่สามารถที่จะจัดทำ  ตามที่ กปภ. กำหนดได้  ก็ให้ระบุขนาดอัตราการไหลสูงสุดลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  และอักษรย่อคำว่า กปภ.ข.๗ ไว้ในด้านใดด้านหนึ่งของตัวเรือนมาตรวัดน้ำ  โดยให้มีขนาดตัวหนังสือ  หรือตัวเลขมีขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

๓.๔ การจัดส่งและการจัดซื้อ ผู้เสนอขายจะต้องจัดส่งมาตรวัดน้ำและเบิกจ่ายเงิน โดยแยกจำนวนเป็น ๑๙ ส่วนแบ่งเป็น ๑๙ กปภ.สาขาซึ่งมีจำนวน ๑๔,๐๐๐ เครื่อง ดังนี้

(ตาราง หน้า – ๒ -)

- ๒ -

| ลำดับ | กปภ.สาขา | จำนวน(เครื่อง) | หมายเลขประจำตัวเครื่อง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กปภ.ส.กุมภวาปี | 700 | กปภ.58-7T12 0001 – 0700 |  |
| 2 | กปภ.ส.บ้านผือ | 700 | กปภ.58-7T13 0001 – 0700 |  |
| 3 | กปภ.ส.บ้านดุง | 700 | กปภ.58-7T14 0001 – 0700 |  |
| 4 | กปภ.ส.หนองบัวลำภู | 1100 | กปภ.58-7T15 0001 – 1100 |  |
| 5 | กปภ.ส.เลย | 1100 | กปภ.58-7T16 0001 – 1100 |  |
| 6 | กปภ.ส.เชียงคาน | 500 | กปภ.58-7T17 0001 – 0500 |  |
| 7 | กปภ.ส.ด่านซ้าย | 300 | กปภ.58-7T18 0001 – 0300 |  |
| 8 | กปภ.ส.วังสะพุง | 700 | กปภ.58-7T19 0001 – 0700 |  |
| 9 | กปภ.ส.หนองคาย | 1100 | กปภ.58-7T20 0001 – 1100 |  |
| 10 | กปภ.ส.บึงกาฬ | 700 | กปภ.58-7T21 0001 – 0700 |  |
| 11 | กปภ.ส.ศรีเชียงใหม่ | 300 | กปภ.58-7T22 0001 – 0300 |  |
| 12 | กปภ.ส.โพนพิสัย | 700 | กปภ.58-7T23 0001 – 0700 |  |
| 13 | กปภ.ส.สกลนคร | 1100 | กปภ.58-7T24 0001 – 1100 |  |
| 14 | กปภ.ส.สว่างแดนดิน | 700 | กปภ.58-7T25 0001 – 0700 |  |
| 15 | กปภ.ส.พังโคน | 700 | กปภ.58-7T26 0001 – 0700 |  |
| 16 | กปภ.ส.นครพนม | 1100 | กปภ.58-7T27 0001 – 1100 |  |
| 17 | กปภ.ส.ธาตุพนม | 700 | กปภ.58-7T28 0001 – 0700 |  |
| 18 | กปภ.ส.บ้านแพง | 500 | กปภ.58-7T29 0001 – 0500 |  |
| 19 | กปภ.ส.ศรีสงคราม | 600 | กปภ.58-7T30 0001 – 0600 |  |
|  | # รวม | 14,000 |  |  |

๓.๕ มาตรวัดน้ำฯ ที่จะส่งมอบทุกเครื่องจะต้องตอกหมายเลขประจำตัวเครื่อง และตัวอักษร กปภ เป็นตัวเว้าที่มีลักษณะเรียบร้อย ลงบนด้านบนตัวมาตรวัดน้ำหรือที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยตอกเครื่องหมายนำด้วย กปภ ตามด้วยหมายเลขปี พ.ศ. ตามรายละเอียด ข้อ ๓.๔

- คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔.๔ ผู้ประสงค์....

- ๓ -

๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ผลิต  หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประกาศ โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้งดังกล่าว  มาใน

วันยื่นซอง เอกสารการประกวดราคาด้วย

๔.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๔.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ไม่เกิน  ๔๕  วัน

๖. ระยะเวลาในการส่งมอบ

๖.๑ กำหนดส่งมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง จำนวน ๗,๒๐๐  เครื่อง ภายใน  ๓๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแยกจำนวนเป็น ๑๐ ส่วนแบ่งเป็น ๑๐ กปภ.สาขาดังนี้

๑. กปภ.ส.กุมภวาปี       จำนวน  ๗๐๐  เครื่อง

๒. กปภ.ส.บ้านผือ         จำนวน  ๗๐๐  เครื่อง

๓. กปภ.ส.บ้านดุง         จำนวน  ๗๐๐  เครื่อง

๔. กปภ.ส.หนองบัวลำภู  จำนวน ๑๑๐๐ เครื่อง

๕. กปภ.ส.เชียงคาน       จำนวน ๕๐๐   เครื่อง

๖. กปภ.ส.วังสะพุง        จำนวน ๗๐๐   เครื่อง

๗. กปภ.ส.บึงกาฬ         จำนวน ๗๐๐   เครื่อง

๘. กปภ.ส.โพนพิสัย       จำนวน ๗๐๐   เครื่อง

๙. กปภ.ส.เลย	   จำนวน ๑๑๐๐  เครื่อง

๑๐. กปภ.ส.ด่านซ้าย        จำนวน ๓๐๐    เครื่อง

๖.๒  กำหนดส่งมาตร.....

- ๔ -

๖.๒  กำหนดส่งมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลือง คงเหลือจำนวน  ๖,๘๐๐  เครื่อง ภายใน  ๔๕  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแยกจำนวนเป็น ๙ ส่วนแบ่งเป็น ๙ กปภ.สาขาดังนี้

๑. กปภ.ส.หนองคาย     จำนวน ๑๑๐๐ เครื่อง

๒. กปภ.ส.ศรีเชียงใหม่   จำนวน ๓๐๐ เครื่อง

๓. กปภ.ส.สลนคร         จำนวน ๑๑๐๐ เครื่อง

๔. กปภ.ส.สว่างแดนดิน  จำนวน ๗๐๐ เครื่อง

๕. กปภ.ส.พังโคน         จำนวน ๗๐๐ เครื่อง

๖. กปภ.ส.นครพนม       จำนวน ๑๑๐๐ เครื่อง

๗. กปภ.ส.ธาตุพนม       จำนวน ๗๐๐ เครื่อง

๘.กปภ.ส.บ้านแพง      จำนวน ๕๐๐ เครื่อง

๙.กปภ.ส.ศรีสงครา      จำนวน ๖๐๐ เครื่อง

๗. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๑๓,๔๘๒,๐๐๐.- บาท  ราคารวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว