ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

งานจ้างเหมาโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ได้รับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ วงเงินงบประมาณ ๗,๘๘๐,๐๐๐.- บาท (เงินเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ๘,๔๓๑,๖๐๐.- บาท (เงินแปดล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมางานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ให้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ ทำการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

๒.๑ สำนักงานประปาหลังสวน

๑. งานวางท่อ

- ก่อสร้างปรับปรุง ระบบท่อน้ำใส และระบบท่อภายในระบบผลิต                                     ตามแบบแปลนเลขที่ 2558 (07) ลส 02 (04)

๒. งานก่อสร้างอาคาร

- ปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ

ตามแบบแปลนเลขที่ 2558(05) ลส 01(11)c

๓. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

- จัดหาและติดตั้งและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

ตามแบบแปลนเลขที่ 2558(05) ลส 01(07)E

๔. งานติดตั้งระบบเครื่องกล

- จัดหาและติดตั้งระบจ่ายสารเคมี บริเวณโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี

ตามแบบแปลนเลขที่ 2558(05) ลส 01(16)M

๕. งานติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ

- ไม่มี

๖. งานครุภัณฑ์วิเคราะห์น้ำ

- จัดหาเครื่องจาร์เทสชนิด ๖ ใบ                  จำนวน ๑ เครื่อง                                                                   ( ตามรายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ กคน.008A/04-2555 )

- จัดหาเครื่องวัดความขุ่นชนิดใช้งานในสนาม   จำนวน ๒ เครื่อง                                                                                                                              (ตามรายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ กคน.018A/04-2554 )

- จัดหาเครื่องวัดปริมาณคลอรีนคงเหลือ

และความเป็นกรด-ด่าง ชนิดตัวเลข            จำนวน ๒ เครื่อง                                                                                                (ตามรายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ กคน.010A/04-2554 )

- จัดหาและติดตั้ง โต๊ะปฎิบัติการแบบติดตั้งผนัง

พร้อมอ่าง                                           จำนวน ๓ ชุด                                                                                                                            (ตามรายละเอียดข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ กคน.038E/01-2558  )

๒.๒ สถานีหน่วยบริการละแม

๑. งานวางท่อ

- ไม่มี

๒. งานก่อสร้างอาคาร

- ปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ

ตามแบบแปลนเลขที่ 2558(05) ลส 01(11)c

- ก่อสร้างปรับปรุง ถังตกตะกอน ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.

ตามแบบแปลนเลขที่ 2558 (07) ลส 02 (03)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- จัดหาพร้อมติดตั้ง Tube Settler และอุปกรณ์ประกอบ ตามระบุในแบบแปลน  ทั้งนี้ Tube Settler ให้มีลักษณะตาม (ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ Tube Settler สำหรับติดตั้งในถังตกตะกอน)                  ตามเอกสารแนบข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะงาน

๓. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

- จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี                                        ตามแบบแปลนเลขที่ 2558(05) ลส 01(07)E

๔. งานติดตั้งระบบเครื่องกล

- จัดหาและติดตั้งระบจ่ายสารเคมี บริเวณโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี                                        ตามแบบแปลนเลขที่ 2558(05) ลส 01(16)M

๕. งานติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ

- ไม่มี

๖. งานครุภัณฑ์วิเคราะห์น้ำ

- ไม่มี

๒.๓. สถานีหน่วยบริการสวี

๑. งานวางท่อ

- ไม่มี

๒. งานก่อสร้างอาคาร

- ปรับปรุงห้องปฎิบัติการวิเคราะห์น้ำ

ตามแบบแปลนเลขที่ 2558(05) ลส 01(11)c

- ก่อสร้างปรับปรุง ถังตกตะกอน  ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.                                          ตามแบบแปลนเลขที่  2558 (07) ลส 02 (08)

มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- จัดหาพร้อมติดตั้ง Tube Settler และอุปกรณ์ประกอบ ตามระบุในแบบแปลน  ทั้งนี้ Tube Settler ให้มีลักษณะตาม (ข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ Tube Settler สำหรับติดตั้งในถังตกตะกอน)                  ตามเอกสารแนบข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะงาน

๓. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

- จัดและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี (ปรับปรุงใหม่)                                       ตามแบบแปลนเลขที่ 2558(05) ลส 01(07)E

๔. งานติดตั้งระบบเครื่องกล

- จัดหาและติดตั้งระบจ่ายสารเคมี บริเวณโรงเก็บ-จ่ายสารเคมี                                        ตามแบบแปลนเลขที่ 2558(05) ลส 01(16)M

๕. งานติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ

- ไม่มี

๖. งานครุภัณฑ์วิเคราะห์น้ำ

- ไม่มี

หมายเหตุ  -  การปรับปรุงระบบผลิตน้ำ  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการโดยให้เกิดผลกระทบต่อ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหลังสวน น้อยที่สุด

(ก)  ก่อนการรื้อถอนจะต้องได้รับอนุญาต จาก กปภ.สาขาหลังสวน และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งระบบท่อ (Bypass) และอื่นๆเพื่อให้ กปภ. สามารถจ่ายน้ำได้โดยปกติ

(ข)  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ ลำดับงานการปรับปรุงระบบผลิตน้ำให้ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อน

.

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๒	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกปภ.ชั้นที่ ๑-๕ ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน(ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นเสนอ และกปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๖	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘	คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง      ไม่เกิน ๑๘๐ วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล      ๖,๔๘๗,๒๐๒.๕๖ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)