บันทึกข้อความ

หน่วยงาน       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๐๓ – ๑ / พิเศษ  			วันที่                 พฤศจิกายน   ๒๕๕๗

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ 720/๒๕๕๗  ลงวันที่  20 พฤศจิกายน ๒๕๕๗  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางาน งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ ๒๕๕8 กปภ.สาขาบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางาน งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ ๒๕๕8 กปภ.สาขาบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........…………………………….  ประธานกรรมการ

(นายโสฬส   คมวีระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  กทส.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายมนต์ชัย   แสนสีมน)

หัวหน้างานแหล่งน้ำ  กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายวีระพล  พูลสวัสดิ์)

วิศวกร ๖  กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ ๒๕๕8

กปภ.สาขาบึงกาฬ

อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  2558  งานก่อสร้างปรับปรุงขยาย ปีงบประมาณ ๒๕๕8 กปภ.สาขาบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ วงเงินงบประมาณ 87,558,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2.  วัตถุประสงค์

เพื่อปรับปรุงระบบผลิตและแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ ให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้อุปโภคบริโภค จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

3.2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

3.5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 23,420,0๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ (ผลงานเอกชนต้องแนบเอกสารดังนี้  หนังสือรับรองนิติบุคคล,สำเนาใบเสร็จรับเงิน ภ.ส.๑๙ ของกรมสรรพากร,ใบสลักหลังตราสาร (อ.ส.๕) และ สำเนาสัญญาจ้างพร้อมบัญชีรายการแสดงวัสดุก่อสร้าง โดยละเอียดซึ่งต้องก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานราชการ) และเป็นผลงานก่อสร้างของสัญญาเดียวซึ่งแล้วเสร็จตามสัญญา

3.๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.

ชั้นที่ 1 – 4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา  ทั้งนี้  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน  5  เท่า  ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)  ณ  วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ.  พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

(2)//3.๘. บุคคลหรือนิติบุคคล...

(2)

3.๘.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.๙.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.๑๐. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการจัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้

4.1.	ให้ผู้รับจ้างดำเนินการจัดหาและก่อสร้างดังนี้

-     เจาะสำรวจชั้นดินบริเวณที่จะก่อสร้างภายในสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ จำนวน 1 จุดและภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬจำนวน  1 จุด

- 	ปรับพื้นที่ ถมดิน บริเวณที่จะทำการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ

-	ก่อสร้างสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้น ขนาด 7.00 x 17.50 ม. ตามแบบแปลนเลขที่ 07/02/31  จำนวน  1 หลัง (ยกเลิกฐานรากแบบฐานแผ่ให้ก่อสร้างฐานรากแบบเสาเข็ม ตามแบบแนบ)

-    ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ แบบ ก  ตามแบบเลขที่ 07/0273 จำนวน  1 หลัง พร้อมเทลานจอด ค.ส.ล./ถนน ค.ส.ล. ตามแบบแปลนเลขที่ 17/01/91  แผ่นที่ 1 ,6 /10

-	ก่อสร้างโรงกรองน้ำ  ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 04/3180 – 3193 จำนวน  1 โรง (ยกเลิกระบบกรองน้ำใต้ถังกรองในแบบแปลนเปลี่ยนเป็นระบบระบายน้ำใต้ถังกรองแบบ Fillter Block Under Drain (ตามข้อกำหนดงานจัดหาและติดตั้งระบบระบายน้ำใต้ถังกรองแบบ  Fillter Block Under Drain) พร้อมระบบล้างย้อนด้วยลมและระบบไฟฟ้าควบคุม ให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop  Drawing เพื่อพิจารณาก่อนการก่อสร้าง

-	ก่อสร้างถังตกตะกอน ขนาด 200 ลบ.ม./ชม. ตามแบบเลขที่ 04/3194 – 3201 จำนวน 1 หลัง

-    ก่อสร้างถังสูงขนาด 300  ลบ.ม. สูง 32.00 ม. เสาเข็ม P 15 ตามแบบเลขที่ SD06/015-028  จำนวน 1 ถัง

-    ก่อสร้างถังสูงขนาด 120 ลบ.ม. เสาเข็ม P 25 (แบบเลขที่ 06/048-051) จำนวน 1 ถัง (สถานีจ่ายน้ำ)

-    ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1000 ลบ.ม. ลึก 3.00 ม.ชนิดมี Sump ,เสาเข็ม P 15 มิติ ก.02 จำนวน 1 ถัง (แบบเลขที่ 07/02/63)  (สถานีจ่ายน้ำ)

-  ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 1500 ลบ.ม. ลึก 3.00 ม.ชนิดมี Sump ,เสาเข็ม P 15 มิติ ก.02 จำนวน 1 ถัง (แบบเลขที่ 07/02/63)

-    ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงขนาด 7.00 x 12.00 ม. จำนวน  1  หลัง (แบบเลขที่ 07/02/83)

-    ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงสูงขนาด 4.00 x 9.00 ม. (แบบเลขที่ 07/02/84) (สถานีจ่ายน้ำ)

-    งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (แบบแลขที่ 17/01/91 แผ่นที่ 5,9/10)

-	งานระบบไฟฟ้าและตู้ควบคุม (แบบเลขที่ 17/01/91 แผ่นที่ 4-5,9-10/10) บริเวณสำนักงาน ให้ทำการปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามแบบแปลนกำหนดพร้อมจัดหาควบคุมเครื่องสูบน้ำที่ทำการติดตั้งใหม่ (ให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop  Drawing งานระบบไฟฟ้าควบคุมทั้งนี้ตู้ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตส่วนอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.)

(3)//บริเวณสถานีจ่ายน้ำ...

(3)

บริเวณสถานีจ่ายน้ำ ให้ทำการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลงขนาด 100 เค.วี.เอ. ปักเสาพาดสายไฟฟ้าตามแบบแปลนกำหนดพร้อมจัดหาควบคุมเครื่องสูบน้ำที่ทำการติดตั้งใหม่   (ให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop  Drawing งานระบบไฟฟ้าควบคุมทั้งนี้ตู้ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตส่วนอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.)

-	จัดหาและบรรจุโฟมโดยการฉีด พี.ยู  โฟม ภายในพอนทูนโรงสูบน้ำเรือเหล็กขนาด  5.67 x 7.05 ม. ทั้งสองพอนทูน (แรงต่ำบ้านพันลำ)

-	ก่อสร้างท่อผสมน้ำดิบชนิด สามใบพัด ตามแบบเลขที่ 07/02/82 จำนวน 1 ชุด

-	จัดหาและติดตั้งวางท่อเพื่อประสานท่อภายในบริเวณสำนักงาน (แบบเลขที่ 17/01/91 แผ่นที่ 4/10)

-  จัดหาและติดตั้งวางท่อเพื่อประสานท่อภายในบริเวณสถานีจ่ายน้ำ (แบบเลขที่ 17/01/91 แผ่นที่7/10)

-	จัดหาและติดตั้งวางท่อเพื่อประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูงขนาด  7.00 x 12.00 ม.(แบบเลขที่ 17/01/91แผ่นที่5/10)

-	จัดหาและติดตั้งวางท่อเพื่อประสานท่อภายในโรงสูบน้ำแรงสูงขนาด  4.00 x 9.00 ม.(แบบเลขที่ 17/01/91แผ่นที่9/10)

-    จัดหาและติดตั้งวางท่อส่งจ่ายน้ำภายในศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ(แบบเลขที่ 17/01/91 แผ่นที่10/10)

-    จัดหาและติดตั้งวางท่อส่งน้ำจาก กปภ.สาขาบึงกาฬ-ศูนย์ราชการ (แบบเลขที่ 17/01/92)

-    จัดหาและติดตั้งงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (แบบเลขที่ 17/01/94)

-    จัดหาและติดตั้งงานวางท่อเสริมแรงดันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (แบบเลขที่ 17/01/95)

-    จัดหาและติดตั้งงานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (แบบเลขที่ 17/01/96)

-    จัดหาและติดตั้งงานปรับปรุงท่อน้ำดิบ (หน่วยบริการพรเจริญ) (แบบเลขที่ 17/01/93)

4.2	     ก่อสร้างตามแบบแปลนเลขที่ 17/01/91-95   แบบแปลนประกอบ และรายละเอียด

ประกอบสัญญาและข้อกำหนดเฉพาะงาน

4.3	     ค่าขนย้ายวัสดุและอุปกรณ์ที่รื้อถอนให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.4     อนุญาตให้ใช้ท่อ HDPE 100 ทดแทนท่อ PVC ได้  ทั้งนี้หากเลือกใช้ท่อชนิดใด  จะต้องใช้ท่อ

ชนิดนั้นเพียงอย่างเดียวและเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกัน อุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐาน กปภ.เท่านั้น

5. ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  600  วัน (จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินแบบแบ่งจ่ายตามผลงาน)

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ  5.

7. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  93,680,000.-  บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)  ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 1๐0,000 บาท จากราคาเริ่มต้นประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 1๐0,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------