ขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงขนาด ๒๕๐ ลบ.ม./ชม.                    พร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด ส.สระยายโสม                           การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

๑.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงสูงขนาด ๒๕๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า จำนวน ๒ ชุด ส.สระยายโสม    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรินิกส์ (E-Auction)

๒.ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )

งานที่ต้องจัดทำ ตามแบบเลขที่ กรค.อท.๐๐๑/๕๘  โดยกำหนดงานติดตั้งดังนี้

๒.๑ ผู้รับจ้างต้องทำการจัดหาและติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ท่อ ทางดูด –ทางส่งประกอบการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแรงสูง  รหัส CVM-๒SY (N) , CVM-๓SY (N) จำนวน ๒ ชุด เพื่อทำการประกอบให้สามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดในแบบแปลน

๒.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการจัดหาตู้ควบคุม MCP-C๒ (N) , MCP-C๓ (N) และ AUTO–CP(N) ขนาด W๗๐๐ x D๒๕๐ x H๑๕๐๐ พร้อมขาตั้ง ตามแบบ เพื่อใช้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ CVM-๒SY (N) , CVM-๓SY (N)  และหัวขับประตูน้ำไฟฟ้า CBVE-๒SY(N)  ทำการประกอบให้สามารถใช้งานได้ตาม ข้อกำหนดในแบบแปลน

๒.๓  การติดตั้ง  และทดสอบ เครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้า ให้ใช้ มาตรฐาน ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๓-๒๕๔๕ งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องต้นกำลัง

๒.๔  อุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้า ในงานติดตั้งสายไฟฟ้าเมน ตามแบบให้ใช้ มาตรฐานการติดตั้ง ตามมาตรฐานงานก่อสร้าง  กปภ.๐๔-๒๕๔๕ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า

๒.๕ ผู้รับจ้างต้องทำการทาสีเครื่องสูบน้ำ และท่อทางดูด-ทางส่ง และอุปกรณ์ท่อที่ทำการติดตั้งใหม่ ตามข้อกำหนดงานทาสีทางสถาปัตยกรรม สำหรับงานทาสีท่อ และทาสีอาคาร

๓.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๔ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.๓ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้าง  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม         ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๕ ผู้รับจ้างต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ( งานจัดหาและติดตั้ง    ชุดเครื่องสูบน้ำ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ) ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๘๔,๔๐๐.๐๐ บาท (เงินเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน ๕ ปี และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ

๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ      รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ( e – Government : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ้างจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

๔. ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด

๕. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินประมาณ     ๒,๔๖๑,๐๐๐.๐๐       บาท      (เงินสองล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๖. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ ( Minimum BID ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๐ จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๒๐ จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว