บันทึกข้อความ

หน่วยงาน       คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่     มท ๕๕๒๐๓ – ๑ / พิเศษ  			วันที่                มกราคม   ๒๕๕๘

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )   และร่างเอกสารประกวดราคา

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่ ๖/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๗ มกราคม ๒๕๕๘  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางาน งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) อ.ภูเรือ จ.เลย  โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘ (๑) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางาน งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) อ.ภูเรือ จ.เลย ตามที่ได้แนบมาพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) …...........……………………………. ประธานกรรมการ

(นายขจรศักดิ์  เหลืองอาทิตย์)

หัวหน้างานแผนงาน

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายวีระพล  พูลสวัสดิ์)

วิศวกร ๗  กผว.๗

(ลงชื่อ) ……………............…………………   กรรมการ

(นายวิฑูรย์  ขันโททอง)

วิศวกร ๖  กผว.๗

ร่างขอบเขตของงาน   (Terms Of Reference: TOR)

งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) อ.ภูเรือ จ.เลย

๑. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 ได้รับจัดสรรงบประมาณปี  ๒๕๕๘ งานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย (น.ภูเรือ) อ.ภูเรือ จ.เลย วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๒.  วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาน้ำดิบคุณภาพดีในการผลิตน้ำประปา ให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาดใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๓.๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒./ ๓.๖ ผู้ประสงค์ ...

- ๒ -

๓.๖   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการจัดหาและก่อสร้างตามรายการต่อไปนี้

๔.๑		ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม ให้ดำเนินการจัดหาและก่อสร้างดังนี้

- งานก่อสร้างแพสูบน้ำ ขนาด ๓.๐ x ๓.๐ ม. ตามแบบเลขที่ ๓๔/๐๒/๑๘

- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงต่ำ ตามแบบเลขที่ ๓๔/๐๒/๑๘

- งานซ่อมแซม/ปรับปรุงฝายน้ำล้น ตามแบบเลขที่ ๓๔/๐๒/๑๘

- งานก่อสร้างรางชักน้ำ,บันไดและเสารับท่อ ตามแบบเลขที่ ๓๔/๐๒/๑๘

๔.๒		ประเภทงานถนน ให้ดำเนินการจัดหาและก่อสร้างดังนี้

- งานประสานท่อภายในแพสูบน้ำ ตามแบบเลขที่ ๓๔/๐๒/๑๘

- งานวางท่อน้ำดิบ (ลำน้ำสาร) ตามแบบเลขที่ ๓๔/๐๒/๑๘

- งานวางท่อน้ำดิบ (ห้วยเถียงนา) ตามแบบเลขที่ ๓๔/๐๒/๑๘

๓./ ๕ ระยะเวลา ...

- ๓ -

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๒๔๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๕,๓๕๐,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

----------------------------------