ขอบเขตของงาน (TOR) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ บ้านลิ้นช้าง ม.1 ต.ปากแพรก – ม.4 ต.ท่ามะขาม

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558  งานขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ บ้านลิ้นช้าง ม.1 ต.ปากแพรก – ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

- จัดหา และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่กจ. 58 – 017/ 1 – 11 โดยกำหนดวางท่อ HDPE80 ขนาดdia 225 มม.PN 6           ความยาวประมาณ 3,644 เมตร, วางท่อ PVC ขนาดdia. 200มม. ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 3,661เมตร, วางท่อ PVC ขนาดdia. 150มม. ชั้น 8.5 ความยาวประมาณ 7,459 เมตร, วางท่อ PVC ขนาดdia. 100มม. ชั้น8.5 ความยาวประมาณ 765เมตร, วางท่อ PB ขนาดdia. 50มม. ชั้น SDR 13.5 ความยาวประมาณ 770เมตร, วางท่อ HDPE 80ขนาด dia. 225มม. PN10ความยาวประมาณ 29เมตร, วางท่อ HDPE 80ขนาด dia. 160มม. PN10ความยาวประมาณ 52เมตร วางท่อ S (ใต้ดิน)ขนาดdia. 200 มม.  ความยาวประมาณ 14เมตร, วางท่อ S (บนดิน)ขนาดdia. 200 มม. ความยาวประมาณ 12เมตร, วางท่อ S (ใต้ดิน)ขนาดdia.150 ความยาวประมาณ 24เมตร, วางท่อ S (บนดิน)ขนาดdia.150 ความยาวประมาณ 16เมตร วางท่อปลอก G/S ขนาด dia 3 นิ้ว ความยาวประมาณ  17 เมตร,วางท่อปลอก S ขนาด dia 200 มม. ความยาวประมาณ 4 เมตร, วางท่อปลอก S ขนาด dia 250 มม. ความยาวประมาณ 125 เมตร, วางท่อปลอก S ขนาด dia 300 มม. ความยาวประมาณ 99 เมตร, ดันลอดท่อปลอก S ขนาด dia 250 มม. ความยาวประมาณ 50 เมตร, ดันลอดท่อปลอก S ขนาด dia 300 มม. ความยาวประมาณ 34 เมตร

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3             และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม                  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

2/ 3.6ผู้ประสงค์........

- 2 -

3.5ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชั้นที่  ๑ – 5  ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ. จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง      ของ  กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

3.6บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิคส์ ( e – Government  :  e-GP )ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์          ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.8คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ้างจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง           มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

4. ระยะเวลาก่อสร้าง150 วัน (หนึ่งร้อยห้าสิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงิน                      ตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น  3 งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้ เป็นเงินประมาณ          12,840,000.-  บาท (เงินสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  ( Minimum  BID ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.20 จากราคากลางงานก่อสร้าง  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 0.20 จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว