ร่างขอบเขตของงาน  (  Terms of  Reference : TOR )

งานจ้างเหมางานปรับปรุงเส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA บริเวณตลาดสดเทศบาลหนองแค ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค

1.   ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

ตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558 ให้ดำเนินการงานปรับปรุง เส้นท่อเพื่อรองรับระบบ DMA บริเวณตลาดสดเทศบาลหนองแค ถนนเศรษฐสัมพันธ์ ตำบลหนองแค         อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค จึงมีความประสงค์ จะประมูลงานจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2.   ขอบเขตของงาน

กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ดังต่อไปนี้

-   จัดหาและวางท่อ PVC Ø 200    มม.                                                ความยาวประมาณ   1,110เมตร

-   จัดหาและวางท่อ PB Ø 50มม.                                                       ความยาวประมาณ    1,012เมตร

-   จัดหาและวางท่อ Sใต้ดิน Ø 200มม.                                             ความยาวประมาณ         17เมตร

-   จัดหาและวางท่อ S บนดิน Ø 200 มม.                                            ความยาวประมาณ         18เมตร

-   จัดหาและวางท่อ S ใต้ดิน Ø 150 มม.                                             ความยาวประมาณ           6เมตร

-   จัดหาและวางท่อ GS Ø 100 มม.                                                     ความยาวประมาณ          9เมตร

-   อุปกรณ์อื่น ๆ  					             ปรากฏอยู่ในแบบแปลน

3.   คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

3. 1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างเหมาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ / หรือ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

3.5ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า  963,300.-      บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กปภ.ข.2เชื่อถือ

3.6ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.  ชั้นที่    - 5      .ทั้งนี้  ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอมิฉะนั้น  กปภ.ข.2จะตัดสิทธิการเสนอราคา ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้น จะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน  5  เท่า  ของทุนจดทะเบียน  (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว)   ณ วันยื่นเสนอราคา กปภ.ข.2  จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ  กปภ.  ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

-2-

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4.   ระยะเวลาในการก่อสร้าง  ไม่เกิน  45  วัน

5.   ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  3,211,000.-บาท (เงินสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)                     รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6.  การแบ่งงวด   2 งวด

-----------------------------------------------------------