ขอบเขตของงาน (TOR) งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ ชุมชนบ้านกล้วย ม.5 ต.บ้านกร่าง

อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์

1.หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2558(เพิ่มเติม)  งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ ชุมชนบ้านกล้วย ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์

2.ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดหา และติดตั้งท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ประสานท่อเดิมกับท่อที่วางใหม่ ตามแบบแปลนเลขที่

สพ.58-032 โดยกำหนดวางท่อดังนี้

- HDPE 80 ขนาดdia 110 มม. PN.10 		ความยาวประมาณ 52เมตร

- วางท่อ PVC ขนาดdia 150มม. ชั้น8.5  	ความยาวประมาณ6,351 เมตร ,

- วางท่อ PVC ขนาดdia 100 มม. ชั้น8.5  	ความยาวประมาณ2,428 เมตร

- วางท่อ S  ขนาดdia 150 มม.(บนดิน)  		ความยาวประมาณ 10 เมตร

- วางท่อ S  ขนาดdia 150 มม. (ใต้ดิน) 		ความยาวประมาณ 27 เมตร

- วางท่อ G/S  ขนาด4 นิ้ว 			ความยาวประมาณ 21 เมตร

- ท่อปลอกS dia 200 mm. 			ความยาวประมาณ 48 เมตร

3.ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

3.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3	ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4	ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.ข.3 และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.5เป็นผู้รับจ้างที่  กปภ. ขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้ชั้นที่  1 - 5  ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุดพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคาและกปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ทีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคาหรือมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า   1,926,000.-  บาท  (ไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของราคากลางของโครงการ)  ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว  และแล้วเสร็จตามสัญญา โดยนับผลงาน 5 ปี และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบีบลบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ

2/3.6 บุคคลหรือนิติ..............

- 2 -

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิคส์ ( e – Government  :  e-GP )ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  - คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ้างจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

4. ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) จ้างแบบราคาเหมารวมและจ่ายเงินตามการแบ่งงวดงาน  โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด

5. ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลครั้งนี้  เป็นเงินประมาณ  4,815,000 บาท   (เงินสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

6. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ  ( Minimum  BID ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.20 จากราคากลางงานก่อสร้าง  และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 0.20 จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว