ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างเหมา โครงการปรับปรุงเร่งด่วน WSP ปี ๒๕๕๘

กปภ.สาขากาญจนบุรี

- หลักการและเหตุผล

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการปรับปรุงเร่งด่วน WSP ปี 2558     วงเงินงบประมาณ  5,671,000.- บาท  (เงินห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม                    โครงการปรับปรุงเร่งด่วน WSP ปี 2558 กปภ.สาขากาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี  จึงมีความประสงค์                   จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

- คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ง งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้ง งานตามระเบียบของทางราชการ

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ ราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่านั้น

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้รับจ้างที่ผ่านการขึ้นทะเบียน ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นชั้นที่ ๑–๕ ของ กปภ. รวมถึงผู้รับจ้างที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับการประปาส่วนภูมิภาคที่มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่      ประกวดราคาในครั้งนี้

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 2,268,400.- บาท (เงินสองล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                 รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา และต้องเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานภาคเอกชนในประเทศไทย ที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ

  - ผลงานตามข้อ ๒.๗. หมายถึงผลงานที่เป็นงานโครงการจัดการน้ำสะอาด โดยผู้เสนอราคาต้องแนบสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก่อสร้าง และหนังสือรับรองผลงานของผู้เสนอราคา มาพร้อมซองยื่นข้อเสนอด้วย

  - ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกราย จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา

2.10.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง บัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.11.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอีเล็กทรอนิกส์ ( e – Government : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.12. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงิน เว้นแต่การรับจ้างจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

2.13. ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีวิศวกรรับผิดชอบในงาน ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมโยธา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรควบคุมไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร เพื่อรับผิดชอบในงานประกอบและงานติดตั้งตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2552 อย่างน้อย 1 คน

- ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องปรับปรุงจัดหาพร้อมติดตั้งรวมถึงทดสอบการทำงานของระบบ รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์และตามวัตถุประสงค์ของ กปภ. โดยอ้างอิงแบบเลขที่ กรค.กจ.0๐5/๕8 จำนวนอุปกรณ์ ให้ยึดถือตามที่แสดงในแบบแปลนและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรงงาน ซึ่งคุณลักษณะเป็นไปตามข้อกำหนดของงาน ทั้งนี้ อุปกรณ์ เครื่องใช้ และวัสดุอื่นๆ หรืองานใดๆ ที่ไม่ได้แสดงไว้ในแบบแปลนแต่ได้กล่าวไว้ในข้อกำหนดประกอบแบบหรือในทางกลับกัน ในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้สมบูรณ์และส่งงานให้กับผู้ว่าจ้างต่อไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มกับผู้ว่าจ้าง พร้อมกันนี้ผู้รับจ้างจะต้องเสนอคุณลักษณะของอุปกรณ์/ระบบต่อตัวแทนผู้ว่าจ้าง โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามหัวข้อด้านล่างดังต่อไปนี้

  - . งานปรับปรุงระบบกรอง (FILTER UNDERDRAIN BLOCK) โรงกรองน้ำขนาด 400 ลบ.ม./ชม.

  - งานปรับปรุงระบบล้างย้อน (BACKWASH) โรงกรองน้ำขนาด 400 ลบ.ม./ชม.

- งานซ่อมเครื่องสูบน้ำล้างย้อนขนาด 770 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 10 ม.

- งานปรับปรุงระบบ Vacuum ท่อทางดูด

- งานจัดหาและวางท่อระบบล้างย้อน ท่อระบบฉีดล้างหน้าทราย

- งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมสำหรับประตูน้ำไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำล้างย้อนพร้อมสายไฟและอุปกรณ์ประกอบ

- งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำล้างย้อนและประตูน้ำไฟฟ้าล้างย้อนระยะไกล (Remote)       ที่โรงกรองน้ำ ขนาด 400 ลบ.ม./ชม.

- งานติดตั้งระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำล้างย้อนและประตูน้ำไฟฟ้าล้างย้อนระยะไกล (Remote)      ที่โรงกรองน้ำ ขนาด 600 ลบ.ม./ชม.

  - งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า  MDB(E), MCP-1N(N), สายไฟฟ้ากำลัง (Power Cable), ช่องเดินสาย (Raceway) พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด

  - งานระบบจ่ายแก๊สคลอรีน สถานีจ่ายน้ำเขาล้าน

- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- งานจัดหาและติดตั้ง เครื่องชั่งถังคลอรีน, Safety Cap With Manifold Valve, Slope สำหรับนำถังแก๊สวางบนเครื่องชั่ง

3.5. งานฝึกอบรมแก่พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค ที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการดูแลและบำรุงรักษาระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา เพื่อให้สามารถใช้งานและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ตามวิธีการ ขั้นตอนและตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง โดยฝึกอบรม ณ สถานที่ของผู้รับจ้างหรือของผู้ว่าจ้าง แล้วแต่ความเห็นชอบของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้าง

3.6.	งานรับประกันความชำรุดบกพร่องและการรับประกันคุณภาพ ตามข้อกำหนดของ กปภ.

- แบบและเอกสารที่ต้องจัดส่ง

4.1 AS-built Drawings ที่ผ่านการอนุมัติจาก กปภ. แล้วลักษณะของ As-built Drawing เป็นดังนี้

4.1.1  แบบแปลน As-built Drawing ขนาด A0 จำนวน 3 ชุด ที่ได้ตรวจสอบแล้ว โดยมีวิศวกรผู้ควบคุมงานติดตั้งของผู้รับจ้างลงนามรับรองความถูกต้อง

4.1.2  AutoCAD Format Files ที่สามารถเปิดอ่านและแก้ไขได้โดยโปรแกรม AutoCAD ในรูปแบบ CD-ROM จำนวน 3 ชุด

4.1.3   PDF Format Files ที่ได้จากการ Scan AS-built Drawings ในรูปแบบ CD-ROM จำนวน 5 ชุด

5.	การรับประกันคุณภาพ

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันต่อ โครงการปรับปรุงเร่งด่วน WSP ปี ๒๕๕๘ กปภ.สาขากาญจนบุรี เป็นเวลา  2 ปี นับถัดจากวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย โดยยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้

5.1 ผู้รับจ้างจะรับประกันต่อความผิดพลาดทางเทคนิคการติดตั้งที่ไม่พึ่งตรวจพบขณะตรวจรับงาน

5.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์ชำรุดและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับการติดตั้งระบบฯเพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติตลอดระยะเวลาการรับประกัน

5.3 ในระยะเวลาการรับประกันหากมีอุปกรณ์ชำรุดเสียหายจากการตรวจพบโดยพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค หากเป็นอุปกรณ์จำเป็นต้องซ่อมอย่างเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบฯ ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมแซมในเบื้องต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการรับประกันแต่อย่างใด

5.4  การแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบเมื่อระบบฯเกิดการขัดข้อง การประปาส่วนภูมิภาคจะออกเอกสารแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบโดยจะใช้การส่งโทรสาร (FAX) หรือการส่งไปรษณีย์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เอกสารออกจากการประปานั้นๆ หากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างยินยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการซ่อมได้ทันที ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการซ่อมของการประปาส่วนภูมิภาคนั้น ผู้รับจ้างยินยอมชำระให้การประปาส่วนภูมิภาค หรือหักจากเงินประกันสัญญา โดยอ้างอิงกับราคาจริงจากตัวแทนจำหน่ายในขณะนั้น

5.5  ผู้รับจ้างจะต้องจัดฝึกอบรม ตามข้อ 3.5 ก่อนส่งงานงวดสุดท้ายและต้องเสนอรายละเอียด เนื้อหาการอบรม วัน เวลาต่อผู้ว่าจ้างดำเนินการฝึกอบรม

5.6  ผู้รับจ้างยิมยอมให้การประปาส่วนภูมิภาคประกาศเป็นผู้ทิ้งงานทันทีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพข้างต้น

6.	ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กปภ.จะจ่ายค่างาน โดยแบ่งงวดการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ดังนี้

6.1  งวดที่ 1 ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ผู้รับจ้างจัดหามาไว้ในสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นไปตามคุณลักษณะ (Specification) ตามข้อกำหนดของงานแต่ยังไม่ได้ดำเนินการติดตั้งในอัตราร้อยละ 70 (เจ็ดสิบ) มูลค่าวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวไม่รวมค่าแรง โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย ในสถานที่ที่กำหนดให้และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญหายในทุกกรณีซึ่งผู้รับจ้างจะเรียกร้องความสูญหายดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้

6.2  งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างตกลงจะจ่ายเงินส่วนที่เหลือ เมื่อผู้รับจ้างได้จัดหาและติดตั้งทุกระบบของโครงการปรับปรุงเร่งด่วน WSP ปี ๒๕๕๘ กปภ.สาขากาญจนบุรี เสร็จครบถ้วนตามแบบแปลนเลขที่ กรค.กจ.0๐5/๕8 และสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งได้ทำการทดสอบการทำงานของระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการฯ แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของ กปภ. ให้สามารถใช้งานและดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนและตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ จนกว่าผู้ใช้งานจะเข้าใจและปฏิบัติงานได้จริง

6.3  การเบิกจ่ายตามผลงาน ที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการไปแล้วตามแบบรูปและรายการประกอบแบบ โดยจะให้เบิกจ่ายเงินไม่เกินจำนวนเงินแต่ละหมวดงานของบัญชีแสดงปริมาณและราคาค่าก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันไว้ โดยยึดถือบัญชีราคากลางของผู้ว่าจ้างเป็นฐานการปรับบัญชีปริมาณและราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคายืนยันแล้วหากมีข้อขัดแย้ง ผู้ว่าจ้างจะถือตามความเห็นของผู้ว่าจ้างและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

6.4  การจ่ายเงินแต่ละงวดจะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างเสนอขอเบิก ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องเสนอขอส่งงานและเบิกเงินต่อผู้ว่าจ้าง โดยส่งปริมาณงานและราคาที่ได้ก่อสร้างจริงให้ผู้ควบคุมงานตรวจความถูกต้องก่อนทุกครั้ง

6.5  ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างร้อยละ 10 ของวงเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นๆ เพื่อเป็นเงินประกันผลงานและจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

6.6  ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานและราคาค่างานเสนอให้ กปภ.พิจารณาก่อนลงนามในสัญญาจ้าง โดยรายละเอียดและราคาค่างานจะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้ว ทั้งนี้ กปภ.สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอเพื่อใช้เป็นรายละเอียดในการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

7.	สิ่งที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการ

ผู้รับจ้างต้องจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ควบคุมงานของกปภ. ในช่วงปฏิบัติงานตามสัญญาประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

7.1 โทรศัพท์มือถือพร้อมค่าโทรศัพท์รายเดือน จำนวน 1 เครื่องโดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือน เป็นจำนวน 500-บาท/เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินงานตามสัญญา

8.	ระยะเวลาในการก่อสร้าง

ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

9.	วงเงินในการจัดหา (ราคากลาง/ราคาอ้างอิง)

5,671,000.- บาท  (เงินห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม