บันทึกข้อความ

หน่วยงาน      คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา

ที่ มท  ๕๕๒๒๐ - ๑ /พิเศษ  		 วันที่          กันยายน  ๒๕๕๘

เรื่อง    ร่างขอบเขตของงาน ( TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมา งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เงินรายได้) บ้านปากเนียม ม.๕ บ้านสงาว ม.๔ และบ้านโนนสวรรค์ ม.๘ ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม)

#### เรียน    ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗ (ผ่านหัวหน้างานพัสดุ)

ตามคำสั่ง กปภ.ข.๗  ที่  ๔๔๕ /๒๕๕๘  ลงวันที่  ๙ กันยายน  ๒๕๕๘  แต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เงินรายได้) บ้านปากเนียม ม.๕ บ้านสงาว ม.๔ และบ้านโนนสวรรค์ ม.๘ ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย       การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม) โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๘(๑)  แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน  และพิจารณาร่างเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างของกรมบัญชีกลางแล้วเสร็จ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ตามระเบียบฯ ต้องขออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานก่อนที่จะนำสาระสำคัญที่สามารถเผยแพร่ได้ ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและส่งให้กรมบัญชีกลางเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติขอบเขตของงาน  สำหรับจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เงินรายได้) บ้านปากเนียม ม.๕ บ้านสงาว ม.๔ และบ้านโนนสวรรค์ ม.๘ ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม) ตามที่ได้แนบพร้อมด้วยแล้ว

(ลงชื่อ) ………………………………. ประธานกรรมการ

(   นายมนต์ชัย  แสนสีมน   )

หัวหน้างานแหล่งน้ำ

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

(   นายวิฑูรย์  ขันโททอง   )

วิศวกร ๖

(ลงชื่อ) ………………………………   กรรมการ

( นายปริญญา  ยศแก้ว )

วิศวกร ๖

ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference:  TOR)

งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เงินรายได้)

บ้านปากเนียม ม.๕ บ้านสงาว ม.๔ และบ้านโนนสวรรค์ ม.๘ ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม)

- ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๗  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  ๒๕๕๙ (เงินรายได้) บ้านปากเนียม ม.๕ บ้านสงาว ม.๔ และบ้านโนนสวรรค์ ม.๘ ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม)  วงเงินงบประมาณ   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐. บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในการดำเนินการก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เงินรายได้) บ้านปากเนียม ม.๕ บ้านสงาว ม.๔ และบ้านโนนสวรรค์ ม.๘ ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (น.ปากชม)

- วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการน้ำประปา และรองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

๓.๑   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๒   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประมูลจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างที่ประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย

๓.๓  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๔  	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างครั้งนี้

๓.๕   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒./ ๓.๖ ผู้เสนอ ...

- ๒ –

๓.๖   ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างเหมา ผลงานดังกล่าว ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญา ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ, หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ, หรือหน่วยงานเอกชนที่การประปาส่วนภูมิภาคเชื่อถือ (ผลงานเอกชนต้องแนบเอกสารดังนี้ ๑.หนังสือรับรองนิติบุคคล  ๒.สำเนาใบเสร็จรับเงิน  ๓.ภ.ส.๑๙ ของกรมสรรพกร  ๔.ใบสลักหลังตราสาร (อ.ส.๕)  ๕.สำเนาสัญญาจ้างพร้อมบัญชีรายการแสดงวัสดุก่อสร้าง)  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือแสดงผลงาน, รายการปริมาณงาน, ราคาค่าก่อสร้าง และหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวในวันยื่นซองประกวดราคา

๓.๗	ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ. ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้าง ตามประกาศคำสั่ง กปภ. ที่ กจห. ๑๑๐/๕๕๓ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๓ ข้อ ๔

๓.๘ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๙ 	บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๐	คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐-บาท (เงินสามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

- ขอบเขตของงาน

# ๔.๑  กำหนดให้มีการก่อสร้าง ตามแบบเลขที่  ๑๔/๐๒/๒๙  ดังต่อไปนี้

๔.๑.๑  งานจัดหาและวางท่อ

- ท่อ PVC Ø ๒๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวรวมประมาณ ๘,๖๑๔ ม.

- ท่อ PVC Ø ๑๕๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวรวมประมาณ ๑,๖๑๐ ม.

- ท่อ PVC Ø ๑๐๐ มม. ชั้น ๘.๕ ความยาวรวมประมาณ ๓,๒๒๓ ม.

- ท่อ GS  Ø ๔” (มอก.๒๗๗-๒๕๓๒) ความยาวรวมประมาณ ๒ ม.

- ท่อ S  Ø ๒๐๐(บนดิน) ความยาวรวมประมาณ ๑๔๔ ม.

- ท่อ S  Ø ๑๕๐(บนดิน) ความยาวรวมประมาณ ๗๒ ม.

๓./ - ท่อ PB ...

- ๓ –

- ท่อ PB  Ø ๕๐ มม. SDR ๑๓.๕ ความยาวรวมประมาณ ๘๕๐ ม.

- ท่อ PE  Ø ๒๒๕ มม. PN ๑๐ ความยาวรวมประมาณ ๗๕ ม.

- ท่อ PE  Ø ๑๑๐ มม. PN ๑๐ ความยาวรวมประมาณ ๑๕ ม.

- ท่อปลอก S  Ø ๔๐๐ มม.(ดันลอด) ความยาวรวมประมาณ ๖๙ ม.

- ท่อปลอก S  Ø ๒๐๐ มม.(ดันลอด) ความยาวรวมประมาณ ๑๓ ม.

- ท่อปลอก S  Ø ๔๐๐ มม.(ขุดวาง) ความยาวรวมประมาณ ๖๐ ม.

- ท่อปลอก S  Ø ๒๕๐ มม.(ขุดวาง) ความยาวรวมประมาณ ๓๒ ม.

- ท่อปลอก GS  Ø ๖” (ขุดวาง) (BS-M) ความยาวรวมประมาณ ๔๔ ม.

- ท่อปลอก GS  Ø ๔” (ขุดวาง) (BS-M) ความยาวรวมประมาณ ๘ ม.

๔.๑.๒  จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการวางท่อประปา และงานเบ็ดเตล็ด เช่น อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กหล่อ ประตูน้ำใต้ดิน หัวดับเพลิง งานซ่อมแซมถนนและทางเท้า งานประสานท่อจ่ายน้ำใหม่/เดิม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๕.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง   ไม่เกิน  ๑๕๐ วัน

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  ภายในกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตามข้อ ๕.

๗.  ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  ๑๐,๗๐๐,๐๐๐ - บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินเริ่มต้นในการประมูล และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว