ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

# งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด ø 1/2 นิ้ว จำนวน 12,500 เครื่อง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด

# ชนิดทองเหลืองต่อด้วยเกลียว ใช้สำหรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี

# (งบประมาณลงทุนปี 2559)

- วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ประกอบสำหรับ จัดซื้อ/จัดหามาตรวัดน้ำขนาด ø ½ นิ้ว จำนวน 12,500 เครื่อง ให้ กปภ.สาขาในสังกัด  เป็นชนิดทองเหลืองต่อด้วยเกลียว ใช้สำหรับเปลี่ยนมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำที่มีอายุเกิน 10 ปี งบประมาณลงทุนปี 2559    โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

- คุณลักษณะ

  - เป็นมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองขนาด ø ½ นิ้ว  ตาม มอก.1021-2534 (มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด) และ มอก.1271-2538 (มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดลูกสูบ) โดยกำหนดใช้ กมว.5/ ตุลาคม 2555 ในการทดสอบและตรวจรับ

2.2 มาตรวัดน้ำจะต้องระบุขนาด , อัตราการไหลสูงสุดเป็นลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และ

อักษรย่อคำว่า PWA แทนคำว่า กปภ. และมีสัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของน้ำ (ทางออก) โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บนตัวเรือนมาตร หน้าปัด ต้องมีความคมชัด ขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

  - กำหนดสีตัวเรือนมาตรวัดน้ำเป็นสีฟ้า (TOA Ocean Blue G370) และจุดสัญลักษณ์

เป็นวงกลม ขนาด 1.5x1.5 ซม. กำหนดเป็นสีแดง  (TOA Scarlet Medium G252) รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ

2.4 กำหนดรหัสหมายเลขมาตรเป็น 14 หลัก สัญลักษณ์ตัวเลขประกอบด้วย ปีที่ซื้อ

มาตร 2 หลัก ประเภทมาตร 2 หลัก วัสดุมาตร 1 หลัก เลขรันนิ่ง 6 หลัก และ Check digit 4 หลัก รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ

2.6 รูปลักษณะ (Catalog) จะต้องแสดงคุณลักษณ์เฉพาะของมาตรวัดน้ำรุ่นนั้น ๆ

3.   กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา