ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. และโรงสูบน้ำแรงสูง

(บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองชี) กปภ.สาขาห้วยยอด

๑.  วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ ได้รับจัดสรรงบลงทุนปี 2559 (งบลงทุนที่มิได้ทำเป็นโครงการ) วงเงินงบประมาณ 7,7๐๐,๐๐๐.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เพื่อดำเนินการ งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. และโรงสูบน้ำแรงสูง (บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองชี) กปภ.สาขาห้วยยอด จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)

2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้เป็นนิติบุคคลหรือผู้อื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเลคทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.ชั้นที่ 1 – 5 ทั้งนี้ กปภ.พิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักการณ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา

2.7 ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องแนบเอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคล พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

2.8 บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.9 บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

2.10 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ กผว.หย.1/59 จำนวน 5 แผ่น และแบบเลขที่ 05/809-819 จำนวน 11 แผ่น รายละเอียดและข้อกำหนดประกอบแบบก่อสร้าง และรายละเอียดวันดูสถานที่ก่อสร้าง  ซึ่งประกอบด้วย

3.1. งานรื้อถอนท่อและสิ่งก่อสร้างเดิมพร้อมปรับพื้นที่ภายในสถานีจ่ายน้ำคลองชี

3.2  งานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. และโรงสูบน้ำแรงสูง จำนวน 1 หลัง

3.3 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 150 ลบ.ม./ชม. ส่งสูง 30 ม. ขับเคลื่อนด้วย     มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด

3.4   ก่อสร้างจัดหาและติดตั้ง ตู้ควบคุมไฟฟ้า

3.5   กำแพงกันดิน รั้วบริเวณ ป้ายสถานีจ่ายน้ำ และประตูทางเข้า-ออก

3.6   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก

3.7   งานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบกำหนด

4. ขอบเขตการดำเนินงานอื่นๆ

4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำและเสนอเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการจัดซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

4.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำและเสนอแบบขยายรายละเอียด (Shop Drawing) เพื่อทำการก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เมื่อผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบใน แบบ Shop drawing และรายละเอียดผู้รับจ้างจึงจะสามารถเริ่มงานได้

การที่ผู้รับจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบในแบบที่ผู้รับจ้างเสนอนั้น  มิได้หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างในการที่จะต้องทำงานนี้ให้แล้วเสร็จ หากระหว่างการก่อสร้างตรวจสอบพบข้อบกพร่องและมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์

ของ กปภ.  ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ กปภ.  กำหนด ซึ่งประกอบด้วย

- มาตรฐานงานก่อสร้างทั่วไป กปภ. 01-2550			        จำนวน 1 เล่ม

- มาตรฐานงานวางท่อ กปภ. 02-2550				        จำนวน 1 เล่ม

- มาตรฐานงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องต้นกำลัง กปภ. 03/2545   จำนวน 1 เล่ม

- มาตรฐานงานติดตั้งระบบไฟฟ้า กปภ. 04/2545		        จำนวน 1 เล่ม

- แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างการประปาส่วนภูมิภาค ปี2550     จำนวน 1 เล่ม

- รายการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ (spec. เครื่องกล 57)	        จำนวน 1 เล่ม

- มาตรฐานงานก่อสร้าง มยธ.101-มยธ 106

งานโครงสร้างและปฐพีกลศาสตร์ 				        จำนวน 1 เล่ม

- ประกาศผลการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตท่อ/อุปกรณ์ประปา		        จำนวน 1 เล่ม

- รายละเอียดและข้อกำหนดประกอบแบบก่อสร้าง       		        จำนวน 1 เล่ม

วัสดุท่อ อุปกรณ์ ประตูน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ ในกรณีที่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. เท่านั้น หากเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่มีผู้แทนจำหน่ายที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. แต่มีผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ผู้รับจ้างจะต้องจัดซื้อจากผู้แทนจำหน่ายที่มีอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ กปภ. ในการซ่อมบำรุง

4.3  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ As - Built drawing จำนวน 5 ชุด และ File ในรูปแบบ Auto CAD  จำนวน 1 ชุด ให้แก่ กปภ. ก่อนส่งมอบงาน เพื่อเบิกจ่ายเงินค่างานก่อสร้าง ในงวดสุดท้ายของการเบิกจ่ายตามสัญญา

4.4 กำหนดเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 270 วัน ก่อนการส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการทดสอบการรั่วซึมของถังน้ำใสและอุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานได้ดี

5. การชำระค่าจ้างและการจ่ายเงิน

5.1  การจ่ายค่าจ้างงานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. และโรงสูบน้ำแรงสูง (บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองชี) กปภ.สาขาห้วยยอด

5.1.1	กปภ. จะจ่ายค่างาน โดยเบิกจ่ายตามงวดงานที่ระบุในสัญญาจ้าง

5.1.2	การจ่ายค่างานตามข้อ 5.1.1 ให้เป็นไปตามรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และปรับค่า K (รวม จำนวน 10 แผ่น)

5.1.3	ผู้รับจ้างที่ประกวดราคาได้อาจขอรับเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละ 15 ของค่างานงานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. และโรงสูบน้ำแรงสูง (บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองชี) กปภ.สาขาห้วยยอด โดยจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน   ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ให้แก่ กปภ.ข.๕ ก่อนการรับเงินล่วงหน้า โดยผู้รับจ้างต้องยื่นความจำนงกับ กปภ.ข.5 ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา

5.1.4	ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กปภ. จะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินล่วงหน้า(ถ้ามี) โดยจะหักร้อยละ 15 ของค่างานตั้งแต่เงินค่างานงวดแรก เป็นต้นไป ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

5.2	  กปภ. จะชำระเงิน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง หรือผู้รับโอนสิทธิ์ของผู้รับจ้างแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ผู้รับจ้างต้องนำสำเนาสมุดธนาคาร เพื่อแสดงชื่อธนาคาร  สาขา  ชื่อบัญชี  ประเภท  และเลขที่บัญชี แจ้งให้แก่ กปภ. ก่อนหรือภายในวันลงนามในสัญญา โดยเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเรียกเก็บและยินยอมให้หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว

6. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับในส่วนของงานจ้างงานงานก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. และโรงสูบน้ำแรงสูง (บริเวณสถานีจ่ายน้ำคลองชี) กปภ.สาขาห้วยยอด คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน

7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ กปภ. ได้ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพริ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

8.  ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  270  วัน

9.  ราคากลางในการเริ่มประมูล 8,239,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

10. ในการเสนอราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.- บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไปต้องเสนอราคา ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.- จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว