ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

1. ความเป็นมา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1  โดยงานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน กองบริหารทั่วไป ได้ตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่สำรองในคลังพัสดุและได้จัดทำแผนความต้องการใช้มาตรวัดน้ำของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเพื่อรองรับให้เป็นไปตามแผนการเพิ่มใผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งจะดำเนินการจัดซื้อมาตรวัดน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

2. วัตถุประสงค์
		2.1 เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้น้ำตามแผนการเพิ่มผู้ใช้น้ำในปีงบประมาณ 2559

2.2เพื่อรองรับการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ กรณีมาตรวัดน้ำชำรุด

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กปภ. ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.5 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของ กปภ.

3.6บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
		4.1มาตรวัดน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์      จำนวน 40,000เครื่อง (แบบชนิดพลาสติก)

4.2 มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์     จำนวน    2,500เครื่อง(แบบชนิดพลาสติก)
                    ทั้งนี้แบบและรายละเอียดตามเอกสารแนบ

2/5. ระยะเวลา…………….

-2-

5. ระยะเวลาดำเนินการ
           	กำหนดเวลาดำเนินการส่งมอบแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
		 ส่งมอบแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

1. สำหรับรายการที่ 1การจัดส่งมาตรวัดน้ำแบ่งเป็น 2 งวด

1.1 งวดที่ 1 จำนวน 20,000 เครื่อง ไม่เกิน 30 วัน

1.2 งวดที่ 2 จำนวน 20,000 เครื่อง

7. วงเงินในการจัดหา
		7.1 ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จะต้องเริ่มต้นที่ ดังนี้
		    7.1.1มาตรวัดน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40,000 เครื่อง (แบบชนิดพลาสติก) ราคาเริ่มต้น 25,337,600.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7.1.2 มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน   2,500 เครื่อง (แบบชนิดพลาสติก) ราคาเริ่มต้น 1,992,875.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

7.2 ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) สำหรับ
		    7.2.1มาตรวัดน้ำขนาด ๑/๒ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 40,000 เครื่อง (แบบชนิดพลาสติก) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 50,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

7.2.2มาตรวัดน้ำขนาด 3/4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2,500 เครื่อง (แบบชนิดพลาสติก) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 3,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละ ไม่น้อยกว่า 3,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

….................................................