ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)

- โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำแรงต่ำ (ขุมเหมืองเอกชน-โรงสูบน้ำแรงต่ำทุ่งมะพร้าว) กปภ.สาขาตะกั่วป่า

- วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะได้รับงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน- งบลงทุน ปี 2559       (ภัยแล้ง/อุทกภัย) วงเงินงบประมาณ 9,550,000.00.-  บาท (เงินเก้าล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมภาษี        มูลค่าเพิ่ม หรือ 10,218,500.-บาท (เงินสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ให้ทำการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำแรงต่ำ (ขุมเหมืองเอกชน-โรงสูบน้ำแรงต่ำทุ่งมะพร้าว) กปภ.สาขาตะกั่วป่า จึงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Auction)

๒. ขอบเขตของงาน

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามที่ กำหนดให้มีการก่อสร้าง  จัดหา  ติดตั้ง  ตาม โครงการก่อสร้างระบบสูบน้ำแรงต่ำ ( ขุมเหมืองเอกชน – โรงสูบน้ำแรงต่ำทุ่งมะพร้าว ) กปภ.สาขาตะกั่วป่า ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕9(07)ตป๐6(27) เอกสารแนบ รายการประกอบแบบอื่นๆ รายละเอียดประกอบการก่อสร้าง และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่(ถ้ามี) ดังต่อไปนี้

2.1 ก่อสร้างโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ชั่วคราว) ขนาด 3.5 x 4 ม.พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕9(07)ตป๐6(27)

2.๒ ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตรูปทรงกระบอกที่ 28 วัน มีค่ากำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 210 กก./ตร.ซม. (ส่วนผสมตามมาตรฐานผู้ผลิต)

2.3 เหล็กเสริมคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 12 มม. ให้ใช้ชั้นคุณภาพ SR 24 และ เหล็กเสริมคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ขนาด 12 มม. ให้ใช้ชั้นคุณภาพ SD 30

2.4 จัดหาและติดตั้งมาตราวัดน้ำ ขนาด 200 มม. ตามแบบมาตรฐาน SD 14 -010(R) พร้อมกรงเหล็กครอบล็อคกุญแจ จำนวน 1 ชุด พร้อมแม่กุญแจและลูกกุญแจ (2 ดอก)

2.5 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์  ขนาดอัตราสูบ 330 ลบ.ม./ชม. สูบสูง  55 ม. ประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า 75% จำนวน 1 ชุด ทั้งนี้ให้ก่อสร้างแท่นเครื่องสูบน้ำ พร้อมระบบท่อทางดูดและทางส่ง ภายในโรงสูบน้ำแรงต่ำ (ขุมเหมืองเอกชน – โรงสูบน้ำแรงต่ำทุ่งมะพร้าว) , พร้อมตู้ควบคุมการทำงานของเครื่องสูบน้ำ และระบบไฟฟ้า ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕9(07)ตป๐6(27) และ มาตรฐาน กปภ.

2.6 จัดหาพร้อมติดตั้ง ปักเสาพาดสาย งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด      160 kVA ,มิเตอร์ (รวมค่าธรรมเนียมต่อไฟ , ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน) และอุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐาน กฟภ. , ตู้ควบคุม , อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ เพื่อควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า – เครื่องกล ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕9(07)ตป๐6(27)

2.7 ทำการจัดหาท่อ วัสดุ/อุปกรณ์ท่อประปา ขนาด และชนิดต่างๆ พร้อมทำการก่อสร้างวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ ประสานท่อประปา ตามแบบแปลนเลขที่ ๒๕๕9(07)ตป๐6(27) รายการประกอบแบบแปลน และรายการเพิ่มเติมวันชี้สถานที่ (ถ้ามี)

2.8 ทำการทดสอบท่อที่ได้วางแล้ว ในด้านความสามารถในการรับความดันน้ำได้ การทดสอบการรั่วซึมของท่อ และทำการล้างท่อเมื่อดำเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

2.9 การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/๒๕๕๐ “งานวางท่อ” โดยไม่ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อด้วยทราย ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏิบัติตามแบบมาตรฐานประกอบการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๐ เลขที่ SD ๑๔-๐๑๔ (R)

2.10 ขั้นตอนการขอใช้ท่อ HDPE ของผู้รับจ้าง และการตรวจสอบคุณภาพท่อ HDPE ให้ดูใน รายละเอียด ประกอบการก่อสร้าง ข้อ ๓.๑7

2.11 ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา อาทิเช่น ทางเท้า, ฟุตบาท, ถนนเทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยดีดังเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์

๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด

ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งกันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้

๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ กปภ.ชั้นที่ ๑-5 ผู้รับจ้างที่ขาดการต่อทะเบียนจะต้องนำเอกสารงบการเงินปีล่าสุด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการขอต่อทะเบียนผู้รับจ้างให้แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มิฉะนั้น กปภ.จะตัดสิทธิ์การเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานได้ไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำระมูลค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว) ณ วันยื่นข้อเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบท้ายประกาศประกวดราคา

๓.๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๓.๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  90 วัน

๕. ราคากลางในการเริ่มต้นประมูล  10,218,500.00.-  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)