ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด Ø ๑/๒ นิ้ว จำนวน 20,000 เครื่อง

ชนิดทองเหลืองต่อด้วยเกลียว

1.วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ประกอบสำหรับ จัดซื้อ/จัดหามาตรวัดน้ำขนาด Ø 1/2 นิ้ว จำนวน 20,000 เครื่อง ชนิดทองเหลืองต่อด้วยเกลียว ให้แก่ กปภ.สาขาในสังกัด เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้แก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ งบประมาณปี 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.คุณลักษณะ

2.1 เป็นมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองขนาด Ø 1/2 นิ้ว ตาม มอก.1021-2534 (มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด) และ มอก.1271-2538 (มาตรวัดน้ำต่อด้วยเกลียวชนิดลูกสูบ) โดยกำหนดใช้ กมว./5 ตุลาคม 2555 ในการทดสอบ และตรวจรับ

2.2 ตัวเรือนมาตรวัดน้ำจะต้องระบุขนาด, อัตราการไหลสูงสุด เป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง, อักษรย่อคำว่า กปภ และมีสัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทางการไหลของน้ำ (ทางออก) โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บนตัวเรือนมาตร หน้าปัด ต้องมีความคมชัด ขนาดพอควรไม่เลอะเลือน และสามารถอ่านได้ชัดเจน

2.3 กำหนดสีตัวเรือนมาตรวัดน้ำเป็นสีฟ้า (Ocean Blue G370) และจุดสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยม ขนาด 1.5x1.5 ซม. กำหนดเป็นสีเขียว (AQUARIUS G566) รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ

2.4 กำหนดรหัสหมายเลขมาตรเป็น 14 หลัก สัญลักษณ์ตัวเลขประกอบด้วย ปีที่ซื้อมาตร 2 หลัก ประเภทมาตร 1 หลัก วัสดุมาตร 1 หลัก เลขรันนิ่ง 6 หลัก และ Check digit 4 หลัก รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ

2.5 รูปลักษณะ (Catalog) จะต้องแสดงคุณลักษณะเฉพาะของมาตรวัดน้ำรุ่นนั้น ๆ

…............................

งานมาตรวัดน้ำ

กองระบบจำหน่าย

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5