ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

งานจัดซื้อคลอรีนน้ำ 10% (Sodium hypochlorite)

จำนวน 270,000 กิโลกรัม

๑. วัตถุประสงค์

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ จะดำเนินการจัดซื้อคลอรีนน้ำ 10%  (Sodium hypochlorite) ตามมาตรฐาน กคน.01B/02-2558 จำนวน 270,000 กิโลกรัม พร้อมค่าขนส่ง ให้แก่  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำประปาสำหรับการผลิตน้ำ  โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

คำจำกัดความ

กปภ.ข.๕ 		หมายถึง	  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้มีสิทธิเสนอราคา 	หมายถึง	  นิติบุคคล หรือ กลุ่มนิติบุคคลผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการ					  คัดเลือกจาก กปภ.ข.๕ ให้เป็นผู้มีสิทธิเข้าเสนอราคาโดย

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)

พัสดุที่จัดซื้อฯ		หมายถึง	  คลอรีนน้ำ 10% ตามมาตรฐาน กคน.01B/02-2558

ผู้จะซื้อ 			หมายถึง  การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕

ผู้จะขาย			หมายถึง	  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกและได้ลงนามใน					  สัญญา

รุ่น (Lot.) 		หมายถึง  คลอรีนน้ำ 10%ที่ทำโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะบรรจุ

ชนิดและขนาดเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลา					  เดียวกัน

มอก.			หมายถึง  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กคน.			หมายถึง  กองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค

๒. ขอบเขตของการจัดซื้อ

เป็นการจัดซื้อคลอรีนน้ำ 10% (Sodium hypochlorite) ในภาชนะบรรจุตามมาตรฐาน มอก.225-2542 กำหนด จำนวน 270,000 กิโลกรัม ให้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่        (ชั้นพิเศษ) พร้อมขนส่ง และติดตั้งระบบจ่ายสารให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงกรองน้ำหาดใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ดังนี้

- ผู้จะขายต้องจัดหาภาชนะบรรจุคลอรีนน้ำ 10% (Sodium hypochlorite) ที่มีคุณสมบัติตาม กคน.01B/02-2558 ข้อ.3.1-3.2 ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร จำนวน   ไม่น้อยกว่า 30 ชุด และขนาดบรรจุ 20-25 ลิตร (แกลลอน) จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ใบ

- ผู้จะขายต้องดำเนินการต่อท่อเชื่อมระหว่างถังบรรจุไปยังด้านดูดของเครื่องจ่ายสารเคมีและต่อท่อทางด้านจ่ายให้แยกเป็นสองทาง ทางหนึ่งจ่ายไปยังถังผสม อีกทางหนึ่งใช้สำหรับกรอกใส่ขนาดบรรจุ 20-25 ลิตร (แกลลอน) หรือภาชนะขนาดเล็ก เพื่อนำไปใช้ที่สถานีรอบนอกโดยมีวาล์วสลับการจ่าย

2/3. ผู้ได้รับ…

-2-

- ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดหาขวด จำนวน 3 ขวด ขนาด 500 มิลลิลิตร/ครั้ง สำหรับเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบ

- ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดหาเครื่องจ่ายสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ สำหรับสูบจ่ายจากถังบรรจุส่งไปยังถังผสม จำนวน 2 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้

- อัตราการจ่ายไม่น้อยกว่า 500 ลิตร/ชม. สูบส่งสูง 10 เมตร

-  ตัวเครื่องทําจากวัสดุที่ทนตอการกัดกรอนสารละลายคลอรีน

-  ขนาดความโตของท่อทางดูด ไม่น้อยกว่า 1 ๑/๒”

-  ขนาดและรุนของมอเตอรตามมาตรฐานผูผลิต ความเร็วรอบไมเกิน 2900 รอบ/นาที

-  มอเตอรใชกับไฟฟากระแสสลับ 380 โวลต 3 เฟส 50 Hz

ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องตรวจสอบดูแล ปั๊มจ่ายสารข้างต้นให้สามารถใช้งานได้ตลอดระยะเวลาของสัญญา เพื่อให้การผลิตน้ำประปาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.๓ ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ		      ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่  กปภ. และ/

หรือไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือไม่เป็นผู้กระทำการ

อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจัดซื้อด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.5 เป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือ   	      ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ และเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยและ
      ประกอบธุรกิจการขายสารเคมีที่จะจัดซื้อให้แก่ หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ                
      บริษัทมหาชน โดยแนบหลักฐานการแต่งตั้ง และ หลักฐานการซื้อขาย/สัญญาซื้อขายคลอรีน

น้ำ 10% ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ  บริษัทมหาชน อย่างน้อย ๑ สัญญา  มาใน

วันยื่นซองเอกสารการประกวดราคา

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ

รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง      	      ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลง  	     	      ทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่ 	      เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3/4. รายละเอียด...

-3-

๔. รายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 คุณลักษณะทั่วไป

ต้องเป็นคลอรีนน้ำ 10% ที่มีคุณลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม         “ไฮโปคลอไรต์” ของกระทรวงอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.225-2542 ชั้นคุณภาพ1 บรรจุในภาชนะบรรจุมีฝาปิดได้สนิทที่ทำด้วยพอลิเอทิลีน ที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม

    - เป็นของเหลวใสสีเหลืองอมเขียว ปราศจากตะกอนและสิ่งแขวนลอย

    - สามารถเตรียมเป็นสารละลายความเข้มข้นต่างๆได้

  - คุณลักษณะทางเคมีที่ต้องการ

    - มีอะเวละเบิลคลอรีน (available chlorine)    ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า	10

    - มีเสถียรภาพต่อความร้อน (heat stability)     ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า 	7.7

มีอะเวละเบิลคลอรีนที่เหลืออยู่

4.2.3	ด่างอิสระ (คำนวณเป็น NaOH)	ร้อยละโดยน้ำหนักไม่เกิน  	1.5

  - คุณสมบัติของภาชนะบรรจุ

    - ต้องบรรจุโซเดียมไฮโปคลอไรต์ในภาชนะที่ฝาปิดสนิทที่ทำด้วยพอลิเอทีลีน หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโปคลอไรต์มีความแข็งแรงเพียงพอ ไม่แตกชำรุดได้ง่ายเมื่อขนส่งทางไกล

    - ภาชนะที่ใช้บรรจุจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้บรรจุสารเคมีหรือวัสดุอื่นใด

    - ปริมาณสุทธิบรรจุหน่วยละ 1,000 กิโลกรัม  ในภาชนะที่ฝาปิดสนิทที่ทำด้วยพอลิเอทีลีน หรือวัสดุอื่นใดที่ไม่ทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮโปคลอไรต์

4.4  การทำเครื่องหมายและฉลาก

ภาชนะคลอรีนน้ำ 10% ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ดังนี้

    - ชื่อ ชนิด

    - ชั้นคุณภาพ

    - อะเวละเบิลคลอรีน เป็นร้อยละโดยน้ำหนัก

    - ปริมาณสุทธิเป็นกิโลกรัม

    - เดือน ปีที่กิโลกรัม

    - ข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นอันตราย

    - ข้อแนะนำและข้อควรระวังการใช้ ควรจะระบุไว้ที่ฉลากหรือทำเป็นใบแทรกหรือทำเป็นคู่มือการใช้

    - ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

ในกรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กำหนดไว้ชัดเจน

4/5. การพิจารณา...

-4-

- การพิจารณาในขั้นตอนการประกวดราคา

  - ผู้เสนอราคาต้องส่งใบเสนอราคา พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้

5.1.1. ใบรับรองว่าสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่เสนอ เป็นชนิดที่สามารถใช้ใน กระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย และใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis ; COA) ที่มีรายการวิเคราะห์ตามคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 2 โดยใบรับรองทั้ง 2 ฉบับจะต้องออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

5.1.2 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งตัวอย่างคลอรีนน้ำ 10% อย่างน้อยขวดละ 1,๐๐0 มิลลิลิตร
จำนวน 2 ขวด (บรรจุภาชนะมีฝาปิดสนิทที่ทำด้วยพอลิเอทิลีน หรือวัสดุอื่นที่ไม่ทำปฏิกิริยากับคลอรีนน้ำ 10%) และลงลายมือชื่อกำกับ พร้อมประทับตราห้างฯ ลงบน

ภาชนะเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะทางเคมี (หัวข้อ ๔.๒.๑ ถึง ๔.๒.3) ให้คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามรายละเอียดข้างต้น โดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผู้ส่งตัวอย่าง จะต้องชำระเงินค่าตรวจวิเคราะห์ฯให้กับห้องปฏิบัติการดังกล่าว ในวันส่งตัวอย่าง ก่อนส่งโปรดตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวอย่าง และตรวจสอบคุณลักษณะให้ตรงตามที่ กปภ.ข. ๕ กำหนดไว้  กปภ.ข. ๕ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น และหากผลการตรวจสอบตัวอย่างคลอรีนน้ำ 10% ที่จัดส่งรายใดไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดให้ใน ข้อ 4.2 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 สงวนสิทธิจะไม่รับพิจารณาการเสนอราคารายนั้นและ กปภ.ข.๕  จะไม่อนุญาตให้ส่งตัวอย่างสารฯ มาตรวจใหม่ โดย กปภ.ข.๕ จะถือว่าผู้เสนอราคาได้ยอมรับผลการทดสอบดังกล่าวแล้ว   ผู้เสนอราคาจะค้านหรือไม่ยอมรับผลการทดสอบและนำมาเป็นข้ออ้างหรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับ  กปภ.ข.๕ ในภายหลังไม่ได้

  - เมื่อคณะกรรมการ พิจารณาเอกสารและตัวอย่างในข้อ 5.1 และมีคุณลักษณะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดใน ข้อ 4.2 กปภ.ข.5 จะรับพิจารณาสารนั้น โดยจะพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาขายต่ำสุดเป็นอับดับแรก

6. การชักตัวอย่าง

6.1 ผู้ขายจะต้องอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งจัดหาแรงงานและอุปกรณ์ที่เหมาะสม ตามความประสงค์ของเจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคเพื่อทำการชักตัวอย่างสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ตามรายละเอียดในข้อ 4.2

6.2 ผู้ซื้อจะทำการชักตัวอย่าง 1 ครั้งต่อสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ในรุ่นเดียวกันหรือทุกครั้ง
      ที่มีการส่งมอบสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์โดยละเอียดให้เป็นไปตาม
      กคน.01B/02-2558 ข้อ 6.1-6.3

6.3 การตรวจสอบคุณภาพคลอรีนน้ำ 10%  จะจัดทำโดยศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในกรณีที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ไม่สามารถทดสอบได้เอง การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จะส่งตัวอย่างให้หน่วยงานของรัฐหรือ  บริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล และค่าใช้จ่ายในการทดสอบเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น โดยจะทำการทดสอบทุกครั้งที่มีการส่งมอบและทดสอบตาม AWWA STANDARD FOR HYPOCHLORITE (AWWA B300-92) หรือทดสอบตาม มอก.225-2542

5/7.การส่งมอบ...

-5-

7. การส่งมอบและตรวจรับ

7.1 ในแต่ละงวดการส่งมอบผู้ขายต้องจัดเอกสาร ดังต่อไปนี้

7.1.1 ใบรับรองว่าสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ที่เสนอ เป็นชนิดที่สามารถใช้ใน
 กระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย และใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis ; COA) ที่มีรายการวิเคราะห์ตามคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 4.2.1-4.2.2 โดยใบรับรองทั้ง 2 ฉบับจะต้องออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

7.1.2 เอกสารความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet : MSDS) ของสารที่ส่งมอบ และMSDS นี้ต้องจัดทำโดยบริษัทผู้ผลิต

7.2 ในกรณีผู้ขายส่งมอบสาร ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนด (ในข้อ 1 ถึง ข้อ4) การประปาส่วนภูมิภาคเขต5 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือพิจารณาดำเนินการดังนี้

7.2.1 ในกรณีสารที่ส่งมอบมีปริมาณอะเวละเบิลคลอรีน (Available chlorine) ร้อยละ     โดยน้ำหนักน้อยกว่า 10 แต่ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า 7.7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต5 จะหักค่าเสียหายตามอัตราส่วนของอะเวละเบิลคลอรีนที่ขาดไปต่อ   อะเวละเบิลคลอรีนที่กำหนด โดยคำนวณจากราคาสารต่อปริมาณที่ตกลงซื้อขายกันหรือผู้ขายต้องชดเชยสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรต์ ในปริมาณที่คำนวณแล้วให้ได้ของ    อะเวละเบิลคลอรีนครบตามที่กำหนดในข้อ 4.2.1 (อะเวละเบิลคลอรีน ร้อยละโดยน้ำหนักไม่น้อยกว่า10)

7.2.2 ในกรณีสารที่ส่งมอบมีปริมาณอะเวละเบิลคลอรีน(Available chlorine) ร้อยละ     โดยน้ำหนักน้อยกว่า 7.7 การประปาส่วนภูมิภาคเขต5 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับสารที่ส่งมอบในรุ่นนั้นๆ และผู้ขายต้องส่งมอบสารรุ่นใหม่ที่มีคุณลักษณะตามที่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต5 กำหนดภายใน 30 วัน

7.2.3 ในกรณีสารที่ส่งมอบมีด่างอิสระ (คำนวณเป็น NaOH) ร้อยละโดยน้ำหนักเกิน 1.5 การประปาส่วนภูมิภาคเขต5 จะหักค่าเสียหายจากค่าสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ที่ผู้ขายส่งมาเบิกเงินร้อยละ5 ของจำนวนเงินค่าสารในรุ่นนั้นๆ

7.3 ผู้ขายจะต้องส่งมอบสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ติดต่อกันตามจำนวนที่กำหนดและแผนการ

ส่งมอบไปยัง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) ภายในวันที่ 20 เดือนตามแผน

นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย  หรือตามแผนการจัดส่งที่ กปภ.ข.5 แจ้ง สถานที่ส่งมอบ

ณ กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)

7.4 ในกรณีผู้ซื้อประสงค์เปลี่ยนแปลงจำนวน/กำหนดเวลา/สถานที่การจัดส่งไปจากแผนการจัดส่งผู้ซื้อ โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 จะแจ้งไปยังผู้ขายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการของทางราชการ

7.5 ผู้ซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะลดหรือเพิ่มจำนวน ได้ไม่เกิน 20% ของจำนวนตามสัญญา โดย กปภ.ข.5 จะเป็นผู้แจ้งไปยังผู้ขายให้ทราบ

6/9. 8.การขนส่ง...

-6-

8. การขนส่งและมาตรการรักษาความปลอดภัย

8.1 การยกและขนส่งภาชนะบรรจุคลอรีนน้ำ 10% จากโรงงานผู้ผลิต ไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) ที่ใช้เป็นความรับผิดชอบของผู้จะขาย โดยต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัย

8.2 รถที่ใช้บรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนน้ำ 10% ต้องเป็นรถที่มีสภาพดีมีหลังคา ในกรณีรถบรรทุกภาชนะบรรจุคลอรีนน้ำ 10% ไม่มีหลังคา ต้องใช้ผ้าใบคลุมภาชนะบรรจุเพื่อป้องกันภาชนะบรรจุจากแสงแดดและฝน และต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิของภาชนะบรรจุเกิน 40 องศาเซลเซียส ไม่ขนส่งรวมกับสินค้าอย่างอื่น และต้องผ่านการตรวจสภาพและรับรองตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก มีป้ายคำเตือนและสัญลักษณ์ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

9. วงเงินในการจัดซื้อ

ใช้งบประมาณงบทำการ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ในราคา         กิโลกรัมละ 8.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงิน 2,160,000.- บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

10. การเบิกจ่ายเงิน

กปภ.ข.5  จะเบิกจ่ายเงินค่าคลอรีนน้ำ 10% (Sodium hypochlorite) ให้ผู้จะขาย เป็นรายงวด  เมื่อผู้จะขายได้ส่งมอบคลอรีนน้ำ 10% (Sodium hypochlorite) แต่ละงวด ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

-----------------------------------------------