ร่างประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1  เลขที่ กปภข.1-

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค  สถานีผลิตน้ำประปาศรีราชา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

---------------

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค  สถานีผลิตน้ำประปาศรีราชา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (e - Auction)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง

2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบริษัทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ที่มีทุนจดทะเบียนมูลค่าไม่ต่ำกว่า   20,000,000.- บาท   (เงินยี่สิบล้านบาทถ้วน)  โดยต้องได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนก่อนวันยื่นซองเสนอราคา  ที่มีผลงานบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา  เพื่อให้การบริการแก่ผู้ใช้น้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ราย  หรือมีผลงานบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง  หรือมีผลงานก่อสร้าง  ติดตั้งและเดินระบบผลิตน้ำประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  โดยเป็นผลงานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่เชื่อถือได้  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ กปภ.

3.  กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ  Joint Venture)  ผู้ที่เป็น Leading Firm จะต้องมีผลงาน พร้อมทั้งคุณสมบัติตามประกาศนี้  และจะต้องร่วมกับนิติบุคคลอื่นซึ่งมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างรวมกันไม่เกิน 3 ราย

4. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองหรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  มิฉะนั้น  จะต้องมีหนังสือแสดงการสละเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้นแนบมาด้วย

5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ. และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

2/ กำหนดยื่น ...............

-2-

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  …… ระหว่างเวลา 10.00น. ถึง  12.00 น.  ณ  ห้องประชุมชั้น 3  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ   .- บาท (ค่าเอกสาร  .- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม    .- บาท) ได้ที่งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 160 ม.2  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่  ........ ถึงวันที่ ......... ในวันและเวลาทำการ  สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารฯ  ได้ในเวลา  08.30 – 15.00 น.  เท่านั้น  ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เมื่อชำระเงินแล้ว  กปภ. จะไม่คืนให้  ยกเว้นกรณีที่ กปภ. ยกเลิกโครงการ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3827-5818-9  ต่อ 141  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่               	ธันวาคม  พ.ศ.2552

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่  กปภ.ข.1- /2553

งานจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค  สถานีผลิตน้ำประปาศรีราชา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1  เลขที่  กปภ.ข.1- /2553 ลงวันที่

-----------

การประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กปภ.” โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค  สถานีผลิตน้ำประปาศรีราชา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Auction)   ณ  สำนักงานบริการลูกค้า กสท.ชลบุรี  โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

1.1 ข้อกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1.3 แบบใบสัญญาจ้าง

1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.5 แบบหนังสือค้ำประกัน

(1) หลักประกันซอง

(2) หลักประกันสัญญา

1.6 บทนิยาม

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.7 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.8 บัญชีแสดงค่าจ้างในการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปา

(ให้ยื่นเฉพาะผู้ชนะการประมูลราคา)

2/ 1.9 แบบบัญชี...................

-2-

1.9 แบบบัญชีรายชื่อวิศวกร / แบบหนังสือรับรองการเป็นวิศวกร

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบริษัทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  ที่มีทุนจดทะเบียนมูลค่าไม่ต่ำกว่า  20,000,000.- บาท (เงินยี่สิบล้านบาทถ้วน)  โดยต้องได้ชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนก่อนวันยื่นซองเสนอราคา  ที่มีผลงานบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปาเพื่อการให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำไม่น้อยกว่า 5,000 ราย  หรือมีผลงานบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปาขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  หรือมีผลงานก่อสร้าง  ติดตั้ง และเดินระบบผลิตน้ำประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  โดยเป็นผลงานของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชนที่เชื่อถือได้  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือห้ามเข้าเสนอราคากับ กปภ.

2.3 กรณีเป็นกลุ่มนิติบุคคล (Consortium  หรือ  Joint  Venture)  ผู้ที่เป็น  Leading  Firm  จะต้องมีผลงานพร้อมทั้งคุณสมบัติตามประกาศนี้  และจะต้องร่วมกับนิติบุคคลอื่นซึ่งมีอาชีพรับจ้างก่อสร้างรวมกันไม่เกิน 3 ราย

2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครอง หรือ ความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย มิฉะนั้น จะต้องมีหนังสือแสดงการสละเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้นแนบมาด้วย

2.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอให้แก่ กปภ.  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานใส่ซองไม่ต้องปิดผนึก  แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1  ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3/บริษัทจำกัด.........

-3-

- บริษัทจำกัด  หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ  ต้องมีสำเนาหนังสือการจดทะเบียนบริษัทของประเทศนั้นอย่างถูกต้องมาแสดง  พร้อมที่อยู่ของผู้ยื่นข้อเสนอ และผู้มีอำนาจทำ   นิติกรรมแทนนิติบุคคลนั้น  แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการค้าและทุนจดทะเบียน  ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง

(4) ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด เป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตาม ที่ระบุไว้ใน (1)

(5) ในกรณีที่เป็นกลุ่มนิติบุคคล (Consortium หรือ Joint Venture)  จะต้องมีต้นฉบับหนังสือข้อตกลงในการยื่นข้อเสนอซึ่งลงนามร่วมกัน  ซึ่งแสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคลสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเดียวก่อนลงนามในสัญญา (หากได้รับการคัดเลือก)

(6) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ,  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(7) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(8) บัญชีรายชื่อวิศวกรและหนังสือรับรองของวิศวกรของผู้เสนอราคา  ตามแบบฟอร์มที่ กปภ. กำหนดพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสาขา โยธา และอื่น (ภาคผนวก1)  ตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505  ตามแบบในข้อ 1.9

(9) หลักประกันซองผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารหลักฐาน จำนวน   734,526.- บาท (เงินเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(9.1) เงินสด

(9.2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ.  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารหลักฐานหรือก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ (สำหรับเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายต่างท้องที่ หากจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นใดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินตามเช็คนั้น ผู้ขอใช้เช็คจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งสิ้น)

4/(9.3) หนังสือค้ำ................

-4-

(9.3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.5

(9.4)หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5

(9.5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้  กปภ. จะคืนให้ผู้เสนอราคาประมูลหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาผลในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซอง  ไม่ว่ากรณีใดๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

(10)  เอกสารสละสิทธิ์ความคุ้มกันตามข้อ 2.4

3.2 ส่วนที่ 2   ข้อเสนอเอกสารทางด้านเทคนิค  เป็นไปตาม TOR

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ และข้อเสนอด้านเทคนิคฯ ตามประกาศฯ และ TOR จึงจะมีสิทธิเสนอด้านราคาตามข้อ 4

4. การยื่นเสนอราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอ ตามแบบที่กำหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ ของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการ  36  (สามสิบหก)  เดือน นับจากวันที่เริ่มสัญญา

4.3 ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาต่อหน่วยน้ำผลิต (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  ผู้เสนอราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน  นับตั้งแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

4.4 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ผู้เสนอราคา ควรตรวจรายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และทำความเข้าใจเอกสารประกวดราคาครั้งนี้ ทั้งหมดก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

5/4.5 ผู้เสนอราคา................

-5-

4.5 ผู้เสนอราคา จะต้องยื่นซองข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่           ธันวาคม 2552 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.   ณ  ห้องประชุมชั้น 3  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด คณะกรรมการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่   พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้วหากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อน หรือ ในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6(2)  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และ กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา ให้ถือเป็นที่สุดหากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่  ภายในเวลาของการเสนอราคาที่เหลือ  ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ  กปภ.

6/ 4.6 ผู้เสนอราคา................

-6-

4.6 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  จะต้องปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาต่อหน่วยน้ำผลิต  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

(3) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่  0.2795 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องไม่สูงเกินกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา

(5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด แล้วให้จัดส่งบัญชีแสดงค่าจ้างในการบริหารจัดการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบประปาในราคาที่สอดคล้องกับราคาที่ประมูลได้ภายในเวลาที่กำหนด (5 วันทำการ)

(6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

(7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(8) กปภ.จะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา  ในกรณีดังต่อไปนี้

(8.1) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ เสนอราคาตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนด

(8.2) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

(8.3) ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคา ผิดเงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นประมูล

(8.4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาการเสนอราคา

5.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้  กปภ. จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อหน่วยผลิตน้ำเป็นเกณฑ์ตัดสิน

7/5.2 หากผู้เสนอราคา..........

-7-

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นข้อเสนอไม่ครบถ้วนตามข้อ 4 แล้ว  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง  คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ กปภ. เท่านั้น

5.3  กปภ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับ / ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ กปภ.

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

5.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

5.5 กปภ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ  กปภ.  เป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ.  เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้ง กปภ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้  คณะกรรมการประกวดราคา  หรือ  กปภ. จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสม-บูรณ์ได้  หากคำชี้แจงนั้นไม่เป็นที่รับฟัง  กปภ.  มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

5.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า     ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือ

8/เป็นผู้มีผล..............

-8-

เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  วันประกาศประกวด

ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.6(2)   กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

6. การทำสัญญาจ้าง

การทำสัญญาจ้าง  ประกอบด้วย

6.1 หลักประกันสัญญา  ดูในเงื่อนไขข้อกำหนดขอบเขตของงาน

6.2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  ดูในเงื่อนไขข้อกำหนดขอบเขตของงาน

6.3 อัตราค่าปรับ  ดูในเงื่อนไขข้อกำหนดขอบเขตของงาน

6.4 การจ่ายค่าจ้างและอื่นๆ  ดูในเงื่อนไขข้อกำหนดขอบเขตของงาน

6.5 กปภ. จะชำระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง  ทั้งนี้  ผู้รับจ้างต้องนำสำเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ  และเลขที่บัญชี  แจ้ง  กปภ.  ก่อนวันทำสัญญา

6.6 กปภ.  สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอทั้งหมดหรือบางส่วน  หรืออาจจะยกเลิกการคัดเลือกโดยไม่พิจารณาเกี่ยวกับการจ้างเอกชนบริหารจัดการผลิตน้ำประปา และบำรุงรักษาระบบประปา ให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค  สถานีผลิตน้ำประปาศรีราชา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้  เพื่อความเหมาะสมและประโยชน์ของ  กปภ.  และประชาชนเป็นสำคัญ  และให้ถือว่า  การตัดสินของ  กปภ.  เป็นที่สุดและเด็ดขาด  ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

7. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอื่นๆ

7.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้  งบประมาณทำการของการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1  จังหวัดชลบุรี งบประมาณปี 2553 – 2556

7.2 เมื่อ กปภ. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง  หรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่ง หรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

9/(2) จัดการให้...........

-9-

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี

7.3 ผู้เสนอราคา  ซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ กปภ.  แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว  ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ  4.6 (2)  (3)  และ  (4)  มิฉะนั้น  กปภ.  จะริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

7.4 ผู้เสนอราคาซึ่ง กปภ.  ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ กปภ.  กำหนด  กปภ.  จะริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบของทางราชการ

7.5 กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

การประปาส่วนภูมิภาค

วันที่           ธันวาคม  พ.ศ.2552