ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ กปภ.ข.7/  /2553

เรื่อง	จ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้  (Mobile or

Prefabricated Water Treatment Plant) พร้อมงานที่เกี่ยวข้องรวมจ้างดำเนินการ

ผลิตน้ำและบำรุงรักษา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างจ้างเหมางานจัดหาและ

ติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant) พร้อมงาน ที่เกี่ยวข้องรวมจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาที่แนบท้ายประกาศ

และรายละเอียดทั่วไป ดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ และมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าตนมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

1.1  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

  - เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้น

ส่วนสามัญนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งอาจเป็นรายเดียวหรือ

หลายรายรวมกันในลักษณะกลุ่มนิติบุคคล (Consortium) หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ก็ได้ นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว และไม่มีพฤติกรรมใด ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

  - ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ประสงค์จะยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในลักษณะกลุ่ม

นิติบุคคล  หรือในลักษณะกิจการร่วมค้า จะต้องมีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาร่วมไม่เกิน3(สาม) ราย โดยมีหนังสือข้อตกลง ซึ่งลงนามร่วมกันที่แสดงรายละเอียดการแบ่งความรับผิดชอบของแต่ละนิติบุคคล    หากได้เป็นผู้รับจ้างงานนี้ พร้อมแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจควบคุมของแต่ละ

นิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องด้วย

  - ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคารายอื่นที่ยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอ   และการ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดย กปภ. จะยึดถือวิธีการพิจารณาตามระเบียบสำนัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

1.5  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาหรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จะต้องมีประสบการณ์หรือผลงานด้านการในงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ทั้ง 2 ประเภทดังต่อไปนี้

1.5.1 งานออกแบบ ก่อสร้าง จัดหาติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant)ซึ่งใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน ที่มีกำลังผลิตไม่น้อยกว่า 150 ลบม./ชม.โดยมีผลงานดังกล่าวที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นเอกสารประกวดราคา ไม่เกิน 5 ปี

1.5.2 งานผลิตน้ำและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้(Mobile or  Prefabricated Water Treatment Plant) ซึ่งใช้น้ำดิบจากแหล่งน้ำผิวดิน ผลิตน้ำที่ได้มาตรฐานน้ำประปา

ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม./ชม. โดยมีผลงานดังกล่าวที่ได้ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2  ปี ภายในระยะเวลา   5 ปี นับจากวันยื่นเอกสารประกวดราคา หรือเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทั้งนี้จะต้องแสดงสำเนาเอกสารประสบการณ์หรือผลงานพร้อมสำเนาเอกสารคู่สัญญาด้วย

1.6  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาหรืออย่างน้อยหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา   จะต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียน ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา

  - ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องแนบ

เอกสารการมอบอำนาจให้เป็นตัวแทนของนิติบุคคล หรือให้เป็นตัวแทนของแต่ละนิติบุคคลพร้อมติดอากร

แสตมป์ตามที่กฎหมายกำหนดในการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาดังกล่าว พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

  - ผู้เสนอราคาจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ.

ชั้น 1-5 ทั้งนี้ผู้รับจ้างแต่ละชั้นจะมีขีดความสามารถในการรับงานตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสมบัติ

เบื้องต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ข้อ 4

2.  กำหนดการยื่นเอกสารประกวดราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา จะต้องยื่นเอกสารประกวดราคางานจ้างรายนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์         (e-Auction) ในวันที่ .........มกราคม  2553... ระหว่างเวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมการประปา

ส่วนภูมิภาคเขต 7 เลขที่ 140 หมู่ 4 ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  หากพ้นกำหนด

ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

3.  การจำหน่ายเอกสารประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจะจำหน่ายในราคาชุดละ......42,800.-.....บาท(ค่าเอกสาร.....40,000.-..บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ... 2,800.-..... บาท) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารดังกล่าวได้ที่  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 อุดรธานี ระหว่างวันที่ ....  มกราคม  2553......... ถึงวันที่ .......มกราคม  2553.............. ในวันและเวลาทำการ สำหรับวันสุดท้ายจะติดต่อขอซื้อเอกสารฯ ได้ในเวลา 08.30 – 15.00 น. เท่านั้น ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา

สามารถชำระเป็นเงินสด หรือดร๊าฟธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม “การประปาส่วนภูมิภาค” เมื่อชำระ

เงินซื้อเอกสารดังกล่าวแล้ว กปภ. จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีที่ กปภ. ยกเลิกผลการประกวดราคาครั้งนี้

และประกาศประกวดราคาใหม่ ผู้ซื้อเอกสารครั้งนี้มีสิทธิรับเอกสารครั้งใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4232-3003 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ........ เดือน ....มกราคม....... พ.ศ. ....2553......

(นายนคร  ลอยกุลนันท์)

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เลขที่ กปภ.ข.7/...... /2553

จ้างเหมางานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้

(Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant)

พร้อมงานที่เกี่ยวข้องรวมจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย

ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค  เลขที่  กปภ.ข.7 /........./2553  ลงวันที่  ...มกราคม  2553...

-------------------------------------------------------

การประปาส่วนภูมิภาค    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “กปภ.”   มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างเหมา

งานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated  Water Treatment Plant) พร้อมงานที่เกี่ยวข้องรวมจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย  อำเภอเมือง จังหวัดเลย  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ณ  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 จังหวัดอุดรธานี   โดยมี

ข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

1.  	เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

1.1 	รายละเอียดและข้อกำหนด

1.2 	แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง

1.3  	แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา

1.4  	หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.5  	แบบสัญญาจ้าง

1.6  	แบบหนังสือค้ำประกัน

(1)  หลักประกันซอง

(2)  หลักประกันสัญญา

(3)		หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(4)		หลักประกันผลงาน

1.7	สูตรการปรับราคา

1.8  	บทนิยาม

(1)		ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) 	การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

1.9  	แบบบัญชีเอกสาร

(1)		บัญชีเอกสารส่วนที่  1

(2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2

1.10	วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ

2.1  ส่วนที่  1  “ คุณสมบัติเบื้องต้น”  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

-ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนา

ถูกต้อง

-บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้นสำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล

ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้รวมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่

ระบุไว้ใน (1)

(4)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9(1)

2.2  ส่วนที่  2  “คุณสมบัติทางด้านเทคนิค” อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ

อำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(2)  หลักประกันซอง  ตามข้อ  4

(3)  หลักฐานแสดงผลงานที่ระบุ ในข้อ 3.6 ของรายละเอียดและข้อกำหนด 4 โดยสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงว่าจ้าง ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  ส่วนหนังสือรับรองผลงานต้องเป็นฉบับจริง

(4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.9(2) ต้องมีรายละเอียดดังนี้

- บทสรุปข้อเสนอ

- คุณสมบัติทางเทคนิคระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ ( Mobile or Prefabricated  Water Treatment Plant)

- แนวทางการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated  Water Treatment Plant) พร้อมดำเนินการผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบ  ซึ่งประกอบไปด้วยแผนการดำเนินงาน, รายละเอียดของงานที่จะต้องจัดทำ, วิธีการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาการดำเนินงาน

- ประสบการณ์การทำงานและผลงานที่สอดคล้องตามที่กำหนดใน TOR ในรายละเอียดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคา

- การจัดรูปองค์กรและบุคลากรหลัก  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนภูมิขององค์กร

ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและแสดงรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชัดเจน

3.	การยื่นข้อเสนอ

  - ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือ

ชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน

3.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150  วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย

โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา

มิได้

  - ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการสำหรับงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำ

พร้อมงานที่เกี่ยวข้องตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งให้เริ่มทำงาน

  - ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่าง

สัญญารูปแบบ  และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่

จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

3.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่......มกราคม  2553......ระหว่างเวลา  9.30 น.  ถึง  10.30 น. ณ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  จังหวัดอุดรธานี

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร

เพิ่มเติมโดยเด็ดขาดคณะกรรมการประกวดราคา  จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ  1.8(1) ณ วันประกาศประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ2.2 และแจ้งผู้เสนอแต่ละราย

ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้เสนอ

ราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า  มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น

ธรรมตามข้อ 1.8(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและ กปภ. จะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

## ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์

## ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง

## อิเล็กทรอนิกส์  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการ

## อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค  อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ

## ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหา ให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้  คณะ

กรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อ

สื่อสารกับบุคคลอื่น  และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอน

ที่ค้างอยู่ ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวน

การเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่

แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้  ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการ

เสนอราคาและกำหนดวัน   เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่  โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ

เสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการ

ประกวดราคาฯ  เพื่อให้การประกวดราคาฯ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ กปภ.

3.6  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้

(1)	ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(2)  ราคารวมสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จะต้องเริ่มต้นที่ 26,200,000 บาท โดย ราคารวมดังกล่าว เป็นผลรวมของราคาค่างาน 2 รายการ คือ

ก. 	ค่าจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้  พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นเงิน 20,948,680 บาท

ข.  ค่าดำเนินการผลิตน้ำจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้และบำรุงรักษา

เป็นเวลา 3 ปี 	เป็นเงิน 5,251,320 บาท

## (3)  	ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)  รวมค่าใช้จ่าย

## ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

## (4)  	ราคารวมที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องต่ำกว่าราคารวมสูงสุดในการประกวดราคาฯ  และต้องเป็นผลรวมของราคาค่างาน 2 รายการ คือ

ก.	ค่าจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้  พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขที่ระบุในรายละเอียดและข้อกำหนด

ข.ค่าดำเนินการผลิตน้ำจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้และบำรุงรักษา เป็นเวลา 3 ปี ที่กำลังผลิต 200 ลบม./ชม. โดยค่าดำเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย ค่าจ้างแรงงาน  ค่าไฟฟ้า  ค่าสารเคมี และค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบำรุงรักษาทั้งนี้ การคำนวณค่างานในข้อ ข. ให้ใช้ฐานราคาต่อหน่วย ลบ.ม. น้ำผลิตที่คงที่ตลอด 3 ปี รวมภาษีมูลค่าเพิ่มคงที่ 7%

ราคารวมที่เสนอ คือ ค่างานในข้อ ก. รวมกับ ค่างานในข้อ ข.

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดในบัญชีแสดงค่างานในแต่ละรายการ ตามแบบฟอร์ม

ในเอกสารประกวดราคาให้ถูกต้องและสอดคล้องกับราคาที่เสนอและยืนยันแล้ว โดยราคาค่างานที่ยืนยันแล้วทั้ง รายการ ก. และ ข.ต้องไม่สูงกว่าค่างานแต่ละรายการที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.6 (2) ด้วย

- ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะ

ต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

แล้วให้จัดส่งใบแจ้งปริมาณงานและราคาที่สอดคล้องกับราคาที่ประมูลได้ภายในเวลาที่กำหนด

- ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150  วัน นับตั้งแต่วันยื่นซองข้อ

เสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้เสนอราคาต้อง

รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้

##### ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัด

##### ประกวดราคาฯ  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบ

##### ในวันเสนอราคา

(8)  	กปภ. จะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้

  - ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ

ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(8.2)	ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ

  - ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด

เงื่อนไขที่กำหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล

(8.4)	ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 แบบยืนยันราคาสุดท้าย

ในการเสนอราคา

4. 	หลักประกันซอง

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  จำนวน  1,310,000 บาท   (เงินหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา

การค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้

หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

4.1 เงินสด

4.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายแก่ กปภ. โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันทำการของทางราชการ

4.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุในข้อ 1.6(1)

  - หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(1)

4.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ กปภ. จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้  ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

5.	หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

  - ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กปภ.จะพิจารณาตัดสินด้วย

ราคารวม เป็นเกณฑ์ตัดสิน

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 3 ของรายละเอียดและข้อกำหนด 4 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 3  แล้วคณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ

ของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข

ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณี

ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ  กปภ. เท่านั้น

5.3  กปภ. ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

- ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี

การทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ  กปภ.

- เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอ

ราคารายอื่น

5.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำ

สัญญาคณะกรรมการประกวดราคา หรือ กปภ. มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ

ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว

ไม่มีความเหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง

5.5 กปภ.ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทาง กปภ.เป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ กปภ.เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้ง กปภ.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุ

ที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กปภ. จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ

ราคาสามารถดำเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจง

ไม่เป็นที่รับฟังได้  กปภ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

  - ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วัน ประกาศ

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8  กปภ. มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

ดังกล่าว และ  กปภ. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

6.	การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทำสัญญาจ้าง

ตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับ กปภ.ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลัก

ประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก

ทรอนิกส์ได้ให้  กปภ. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้

6.1 เงินสด

6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  กปภ.  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3  วันทำการของทางราชการ

6.3  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ำประกัน  ดังระบุในข้อ  1.6(2)

6.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินลงทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคาร

แห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

ดังระบุในข้อ 1.6(2)

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

## หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น

## จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7.	ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

7.1 การจ่ายค่าจ้างงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง

7.1.1	กปภ. จะจ่ายค่างาน เป็นราคาแบบเหมาจ่าย (Lump Sum) ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง

7.1.2	กปภ. จะจ่ายเงินค่างานตามข้อ 7.1  ให้ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ  จำนวนไม่เกิน  4 งวด

7.1.3	ผู้ประกวดราคาได้จะต้องเสนอรายละเอียดการแบ่งเงินค่างานตามข้อ 7.1 ออกเป็นงวดๆ  ตามข้อ 7.1.2 พร้อมแผนปฎิบัติงานเสนอให้ กปภ. พิจารณา ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง  โดยรายละเอียดและราคาค่างานแต่ละงวดที่เสนอ จะต้องสอดคล้องกับรายละเอียดในการเสนอราคาที่ยืนยันแล้ว  กปภ.สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง  และ/หรือกำหนดรายละเอียดของงานและค่างานในรายละเอียดที่ผู้เสนอราคาเสนอเพื่อใช้เป็นรายละเอียดการจ่ายเงินแนบท้ายสัญญา

7.1.4	การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด  กปภ. จะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงิน

ที่ต้องจ่ายในงวดนั้น  เพื่อเป็นประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน  โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกันของธนาคาร  ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อ กปภ.  เพื่อเป็นหลักประกันงานก็ได้

กปภ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ /หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

    - ผู้รับจ้างที่ประกวดราคาได้อาจขอรับเงินล่วงหน้าจำนวนร้อยละสิบห้า (15)  ของค่างาน

จัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง  โดยจะต้องส่งมอบหลักประกันเงิน

ล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6(3)  หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน

เพื่อการพาณิชย์   และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้

ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.6(3)  ให้แก่ กปภ. ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้นให้แก่ กปภ. หลังจากที่ กปภ. ให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้าง  (Shop Drawing)  และรายละเอียดรายการคำนวณทั้งหมดแล้ว

    - ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง  กปภ. จะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินล่วงหน้า โดยจะ

หักร้อยละ 15 ของค่างานตั้งแต่งวดที่ 1 เป็นต้นไป  ทั้งนี้จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงิน

ค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว

7.2    การจ่ายค่าจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา

    - เมื่อ กปภ. แจ้งให้ดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา กปภ.จ่ายเงินค่าผลิตน้ำพร้อม

ค่าบำรุงรักษาเป็นรายเดือน โดยคำนวณจากปริมาณน้ำที่ผลิตจ่ายออกจากระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ ที่วัดปริมาณด้วย มาตรวัดน้ำหลักของวันสุดท้ายในแต่ละเดือน คูณด้วยราคาต่อหน่วย (บาทต่อ ลบ.ม.น้ำผลิต) โดย กปภ.จะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับใบแจ้งหนี้จากผู้รับจ้าง  การวัดปริมาณน้ำให้

ดำเนินการตามรายละเอียดและข้อกำหนดแนบท้ายสัญญา

7.2.2  ในกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประกาศตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า Ft) เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่า Ft ณ เดือนที่ยื่นเสนอราคา ต้องมีการชดเชยค่าจ้างเนื่องจากกรณีนี้ โดยจะคิด

ค่าชดเชยที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากค่าจ้างแต่ละเดือนที่เบิกจ่ายตามข้อ 7.2.1ตามสูตรและหลักเกณฑ์ที่

กำหนดไว้ในรายละเอียดและข้อกำหนดแนบท้ายสัญญา

  - กปภ. จะชำระค่าจ้างโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้าง

ต้องนำสำเนาสมุดธนาคารมาแสดงชื่อ  และเลขที่บัญชี   แจ้ง กปภ. ก่อนวันทำสัญญา

### 8.	อัตราค่าปรับ

ค่าปรับในส่วนของงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง จะกำหนดในอัตราร้อยละ 0.25  ของค่าจ้างงานในส่วนนี้ตามสัญญาต่อวัน

ค่าปรับในส่วนของงานจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษา เป็นไปตามรายละเอียดและ

ข้อกำหนดแนบท้ายสัญญา

9.	การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ

ทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถัดจากวันที่ กปภ. ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ

ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10.	ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ

  - เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินรายได้ปีงบประมาณ 2553 และผูกพัน

ปีต่อไป แล้วเท่านั้น การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กปภ. ได้รับอนุมัติเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2553 และผูกพันปีต่อไป  แล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้ (Mobile or Prefabricated Water Treatment Plant) พร้อมงานที่เกี่ยวข้องรวมจ้างดำเนินการผลิตน้ำและบำรุงรักษาเป็นเงิน 26,200,000 บาท (ยี่สิบหกล้านสองแสนบาท) ซึ่งแยกเป็น

ค่างานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเงิน 20,948,680 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบบาท)  และ

ค่างานดำเนินการผลิตและบำรุงรักษา เป็นเงิน 5,251,320 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่น

หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาท)

  - เมื่อ กปภ.ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง หรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว

เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้

บริการรับขนส่งได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้

## (1) 	 แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ

## ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของมาจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นสิ่งของ

ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2)	จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ

เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

พาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ

ลงเรืออื่น หรือเป็นสิ่งของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

##### ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

##### ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

10.3  	ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ กปภ. แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ3.6(3)(4)และ(5)มิฉะนั้น กปภ.จะริบหลักประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

10.4  	ผู้เสนอราคาซึ่ง  กปภ. ได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่  กปภ.

##### กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 6 กปภ.จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซอง

ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ตามระเบียบของทางราชการ

10.5  	กปภ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม

ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสูด (ถ้ามี)

11.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา  ดังระบุในข้อ 1.7 จะนำมาใช้ในกรณี

ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามหลักเกณฑ์และสูตรที่ปรับราคาในรายละเอียดการจ่ายเงิน  กำหนดวันแล้วเสร็จและ

กำหนดส่งมอบงานแนบท้ายประกาศนี้

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กำหนด

ไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ กปภ.ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7

#### 12.	มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อ กปภ. ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตามประกาศนี้แล้ว   ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานในส่วนของงานจัดหาและติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

12.1 	ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร

12.2  	ช่างไม้ก่อสร้าง

12.3 	ช่างท่อและสุขภัณฑ์

12.4	ช่างก่ออิฐ

12.5	ช่างฉาบปูน

13.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างจัดหาติดตั้งระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้ายได้และผลิตน้ำ บำรุงรักษา ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

วันที่         มกราคม  พ.ศ. 2553